## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
165299 |  | Materiały elektryczne2 - KM Radlin |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 558676 | Warunki płatności | przelew 60 dni, proszę potwierdzić
2 | 558677 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 558691 | Termin realizacji | 3 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 437332 | DR-RDN20 Moduł do zasilania redundantnego |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 437333 | SDR-120-24 Zasilacz impulsowy prądu zmiennego 220VDC/ 24VDC; 5A (120W) (do montażu na szynie DIN 35) |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 437334 | PZT-30 | Cyfrowy wskaźnik położenia przełącznika zaczepów. Napięcie zasilania 230VAC, wyposażony w port RS485 pracujący w protkole Modbus RTU. Kod wyjściowy BCD | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 437336 | Sod-5-SMt | Sterownik tablicowy 5-pakietowy, schemat połączeń wg rys. 9, z tabliczką oznaczeniową nr 1, kolorystyka tabliczki oznaczeniowej czarna, kolorystyka klucza biała, napięcie | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 437338 | Sod-3-SMt | Sterownik tablicowy 3-pakietowy, schemat połączeń wg rys. 7, z tabliczką oznaczeniową nr 1, kolorystyka tabliczki oznaczeniowej czarna, kolorystyka klucza biała, napięcie zasilania sygnalizacji 220VDC | 2 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 437339 | N100-11100P0 | Miernik parametrów sieci o parametrach: Nominał wejść prądowych: 1A Napięcie wejściowe 100V Wyjście cyfrowe RS485 Wyświetlacz czerwony Napięcie zasilające 220V DC | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 437340 | P20-2102000 | Przetwornik temperatury i sygnałów standardowych. Wejście - termorezystor PT100 Wyjście - 4-20mA Napięcie zasilania Up=220VDC | 4 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 437344 | P21Z-14100P0 | Programowalny przetwornik napięcia. Pomiar napięcia pośredni z przekładnika, wejście 100VAC Napięcie zasilania Up=220VDC Interfejs cyfrowy RS485 - Modbus RTU | 2 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 437345 | RET-410A-100-220 | Przekaźnik napięciowo - czasowy okienkowy; napięcie pomiarowe 100V AC; Napięcie pomocnicze 220V DC, mocowanie na szynie DIN | 4 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 437346 | PP-4 GZ14U | Przekaźnik pośredniczący ogólnego zastosowania z cewką na napięcie 220VDC, z zestykami (4P) - 4 zestyki przełączalne. Posiada wskaźnik obecności napięcia w obwodzie sterowniczym konfigurowalny przez użytkownika (czerwona/zielona LED). Wraz z gniazdem wtykowym do montażu na szynę DIN | 8 | kpl. |  | 23% | PLN
11 | 437347 | Przełącznica światłowodowa naścienna 8xST | 0304408-PM-ST08 Data Optic | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania