## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
169713 |  | Montaż wagi taśmowej przy CT85 (11682616) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 573991 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych
2 | 573992 | Gwarancje
3 | 573993 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 573994 | Termin realizacji | do 31.12.2018
5 | 573995 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 446938 | Montaż wagi taśmowej przy CT85 | Wykonanie projektu i kompletnego montażu wagi taśmociągowej dla taśmociągu klinkieru CT 85. Dane techniczne taśmociągu: - wydajność: 250t/h ; szerokość taśmy: 800mm ; prędkość taśmy: 1,18m/s ; nachylenie przenośnika: 9 stopni ; długość przenośnika w rzucie poziomym:189,347m ; wysokość podnoszenia:11,99m ; nosiwo: klinkier ; temperatura nosiwa: do 180°C ; ciężar usypowy: 1,1 – 1,35 T/m³. Naciąg taśmy grawitacyjny, przy pomocy odważnika. Wymagania: 1. Waga w klasie dokładności 0,5%, legalizowana 2. Komunikacja sterownika wagi z nadrzędnym systemem DCS – Profibus 3. Waga ma być wyposażona w lokalny panel obsługowy 4. Zasilanie układu wagi 230V AC 5. Wykonanie przeważania kontrolnego po montażu wagi 6. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej :mechanicznej i elektrycznej – wymagane 3 komplety wersji papierowej i 3 komplety wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD ROM. Wersje elektroniczne dokumentacji w AutoCAD i Eplan. Wymagana instrukcja obsługi i DTR układu ważącego – w języku polskim. 7. Wszystkie niezbędne części i całkowity montaż wagi, instalacji mechanicznych i elektrycznych , wraz z położeniem trasy kablowej do rozdzielni elektrycznej zapewnia dostawca wagi. 8. Gwarancja 24 mies. na układ ważący, pomiarowy i wykonanie. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 169713 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017 (1).doc
2 | 169713 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r (1).pdf
3 | 169713 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC (1).docx
4 | 169713 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych (2).docx
Warunki postępowania
<p>W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Montaż wagi taśmowej przy CT85</p><p><br></p><p><b>Dodatkowych informacji udzielą Państwu:&nbsp;</b></p><p>-&nbsp;Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80&nbsp;– w sprawach merytorycznych</p><p>-&nbsp;Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27&nbsp;– w sprawach handlowych</p><p><b>Załączniki:</b></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy&nbsp;w Górażdże Cement S.A.</li><li>Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.</li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li>Kodeks Etyczny Dostawców<br></li></ul>