## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
178215 |  | Świadczenie usług serwisowych i pogwarancyjnych od 01.01.2019 do 31.12.2019. Usługi dotyczą zasilacza UPS Smart VT20kVA (SUVTP20KHB4 + SUVTBXR2B6S) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 603739 | Warunki płatności | kwartalnie z dołu, przelew 21 dni od doręczenia FV, proszę potwierdzić
2 | 603740 | Koszt dostawy i dojazdu | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 603741 | RODO | W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”
4 | 603742 | Termin realizacji | Do 14 dni od zawarcia umowy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 461520 | Świadczenie usług konserwacyjnych i pogwarancyjnych | Wg wymagań Zamawiającego | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<h2><b>W imieniu&nbsp;Urzędu Dozoru Technicznego&nbsp;zapraszamy wykonawców do składania ofert na wykonywanie usług wg poniższych wymagań.&nbsp;</b></h2><p>Informacje podstawowe:</p><ol><li>Usługi dotyczą zasilacza UPS Smart VT20kVA (SUVTP20KHB4 + SUVTBXR2B6S). Zasilacz uruchomiono 11.09.2009.</li><li>W zasilaczu zainstalowano moduły bateryjne SURT20KVA 40 szt. modułów składających się na 10 x SYBT4.</li><li>Moduły bateryjne zostały zainstalowane po wymianie poprzednich w dniu 30.12.2016r.</li><li>Zasilacz znajduje się obecnie pod opieką serwisową do 31.12.2018r.</li><li>Urządzenie jest dostępne do oględzin na miejscu w godzinach 08:00 - 16:00 po wcześniejszym zadeklarowaniu wizyty.</li><li>Miejsce eksploatacji: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa.<br></li></ol><h4><b>Szczegółowewarunki prowadzenia serwisu:&nbsp;</b></h4><ol><li><b>&nbsp;</b> Zgłoszenie awarii telefoniczne, pocztą elektroniczną z potwierdzeniem e-mailem,&nbsp;</li><li>&nbsp;Czas reakcji serwisu 6 godzin (rozumiany, jako pojawienie się ekipy serwisowej w obiekcie),&nbsp;</li><li>&nbsp; Usunięcie przyczyn awarii krytycznej w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii;&nbsp;</li><li>&nbsp;W przypadku braku w magazynie podzespołów niezbędnych do usunięcia awarii i konieczności sprowadzenia ich od producenta czas naprawy wynosi 14 dni.&nbsp;</li><li>&nbsp;W przypadku zaistnienia takiej sytuacji na żądanie Zamawiającego podstawiony zostanie sprzęt zastępczy o parametrach pozwalających na zasilenia obiorów technologicznych.<br></li></ol><h3><b>Konsultacje i przeglądy techniczne, w&nbsp;ramach przeglądów technicznych serwisant zobowiązuje się do wykonania następujących czynności w min. raz na kwartał:</b></h3><ol><li>Czyszczenie i konserwacja podzespołów urządzeń objętych umową,<br></li><li>Pomiar parametrów urządzeń i ich regulację wg. potrzeb,</li><li>Ocena stanu wentylatorów,</li><li>Kontrola elementów połączeniowych,</li><li>Kontrola akumulatorów,</li><li>Test rozładowania baterii,</li><li>Kontrola podzespołów sygnalizacji i sterowania,</li><li>Pomiar impedancji pętli zwarcia.</li></ol><p>Wymagane jest wykonanie przeglądu "zerowego" do 14 dni od zawarcia umowy w celu ustalenia początkowego stanu technicznego zasilacza.<br></p><h4><b>Warunki realizacji:</b>&nbsp;</h4><ul><li>Wszelkie koszty dostawy ponosi Wykonawca,&nbsp;</li><li>Płatność za usługi serwisu i przeglądu rozliczane kwartalnie z dołu,<br></li><li>Adres dostawy i instalacji: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa,&nbsp;</li><li>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest <b>podpisanie umowy</b>.<br></li></ul><h4><b>Informacje o RODO:</b>&nbsp;</h4><p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:&nbsp;</p><p></p><ul><li>Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,&nbsp;&nbsp;&nbsp;<p></p></li><li>Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (<a href="http://www.udt.gov.pl">www.udt.gov.pl</a>),&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><p></p><p></p><li>Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie&nbsp;i realizacją&nbsp;zamówienia publicznego&nbsp;<b>ID:178215/DI-87/2018</b>&nbsp;prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;&nbsp;&nbsp;</li><p></p><p></p><li>odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;&nbsp;&nbsp;</li><p></p><p></p><li>Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;&nbsp;</li><p></p><p></p><li>obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;&nbsp;&nbsp;</li><p></p><p></p><li>w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;&nbsp;</li><p></p></ul><p style="margin-left: 40px;"></p><p style="margin-left: 40px;">posiada Pani/Pan:</p><p></p><p>−&nbsp; na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;−&nbsp; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;&nbsp;</p><p>−&nbsp; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>−&nbsp; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;&nbsp;&nbsp;</p><p>nie przysługuje Pani/Panu:−&nbsp; w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−&nbsp; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;&nbsp;&nbsp;</p><p>−&nbsp;&nbsp;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.&nbsp;</p><p>W przypadku pytań:&nbsp;&nbsp;- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Pytania do specyfikacji"&nbsp;<br></p>