## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
181278 |  | Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach stanowiących własność Gminy Wronki w 2019 roku.(ZP.272.1.67.2018) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 468574 | Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach stanowiących własność Gminy Wronki w 2019 roku. | Część I – Ryczałt miesięczny dla czynności obligatoryjnych – obejmujący bieżącą konserwację, przeprowadzenie okresowych przeglądów i badań oraz kontrolę instalacji (nie wymagających nakładów materiałowych), w tym: sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych i instalacji odgromowej, pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, bieżące usuwanie nieprawidłowości oraz terminowe wykonywanie pomiarów elektrycznych (skuteczność zerowania, oporności instalacji elektrycznych, oporności uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych). Sporządzanie i prowadzenie książek obiektów dla urządzeń oświetleniowych zasilanych z danej szafki oświetleniowej. Wartość ryczałtu nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia. Część II - obejmuje prace doraźne i eksploatację urządzeń objętych umową w sposób zapewniający: a) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, b) optymalną żywotność urządzeń, c) utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia, d) zachowanie wymagań ochrony środowiska, e) bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń, f) racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 181278 | Warunki postępowania | Zalacznik nr 5_Projekt umowy.DOC
2 | 181278 | Warunki postępowania | Zalacznik nr 1_Formularz ofertowy.doc
3 | 181278 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2_Formularz cenowy.pdf
4 | 181278 | Warunki postępowania | Zalacznik nr 3_Oswiadczenie o posiad. uprawnien.doc
5 | 181278 | Warunki postępowania | Zalacznik nr 4_Wykaz narzedzi i urzadzen.docx
6 | 181278 | Warunki postępowania | Załącznik nr 6_Szczegółowy wykaz słupów i opraw.pdf
7 | 181278 | Warunki postępowania | Załącznik nr 7_Obowiązek informacyjny RODO.docx
8 | 181278 | Warunki postępowania | Załącznik nr 8_Obowiązek informacyjny RODO.doc
Warunki postępowania
<p>1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: <br></p><p>Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach stanowiących własność Gminy Wronki w 2019 roku. <br></p><p>2.Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. <br></p><p>1) Zakres zamówienia <br></p><p>Część I – Ryczałt miesięczny dla czynności obligatoryjnych – obejmujący bieżącą konserwację, przeprowadzenie okresowych przeglądów i badań oraz kontrolę instalacji (nie wymagających nakładów materiałowych), w tym: sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych i instalacji odgromowej, pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, bieżące usuwanie nieprawidłowości oraz terminowe wykonywanie pomiarów elektrycznych(skuteczność zerowania, oporności instalacji elektrycznych, oporności uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych). Sporządzanie i prowadzenie książek obiektów dla urządzeń oświetleniowych zasilanych z danej szafki oświetleniowej.Wartość ryczałtu nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia. <br></p><p>Część II - obejmuje prace doraźne i eksploatację urządzeń objętych umową w sposób zapewniający: <br></p><p>a) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, <br></p><p>b) optymalną żywotność urządzeń, <br></p><p>c) utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia,d)zachowanie wymagań ochrony środowiska, <br></p><p>e) bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń, <br></p><p>f) racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej. <br></p><p>2) Wykaz obiektów oświetleniowych określono w załączniku nr 6. <br></p><p>3) Zamawiający zlecał będzie wykonanie określonej ilości zabiegów stosownie do doraźnych potrzeb oraz własnych możliwości finansowych. <br></p><p>4) Zlecane prace doraźne będą wykonywane przez Wykonawcę z należytą starannością, z zachowaniem następujących terminów: <br></p><p>a) usuwanie awarii w sieci oświetleniowej – (licząc od momentu zgłoszenia)- w linii kablowej - do 7 dni roboczych, - wymiana przepalonych źródeł światła - do 3 dni roboczych, <br></p><p>b) interwencje w przypadku oświetlenia załączonego w ciągu dnia załatwiane będą w czasie do&nbsp; 8 godzin. <br></p><p>5) Zamawiający zlecał będzie wykonywanie usług Wykonawcy poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail, który wskazany zostanie w umowie. <br></p><p>6)Zamawiający będzie uprawniony do kontroli realizacji zadań wynikających z umowy, a Wykonawca ma obowiązek udostępnienia Zamawiającemu niezbędnych informacji i dokumentów. <br></p><p>7)Na wykonane prace Wykonawca udziela gwarancji: 12 miesięcy. <br></p><p>8)Po zakończeniu współpracy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać komplet dokumentów, o których mowa w części 1, Zamawiającemu. <br></p><p>9)Szczegółowy wykaz słupów i opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wronki zawarty został w załączniku nr 6 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. <br></p><p>3.Kryteria oceny ofert i ich procentowa wartość: najniższa cena ogółem w zł brutto (suma cen jednostkowych wynikająca z formularza cenowego (załącznik nr 2) &nbsp;oraz ryczałt dla czynności obligatoryjnych za rok) 100% = 100 pkt. <br></p><p>4.Imię i nazwisko pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia: Krzysztof Helpa tel. nr 67 25 49 528, adres e-mail: k.helpa@wronki.pl <br></p><p>5.Termin składania ofert przez platformę zakupową: <br></p><p>a) dzień: &nbsp;19 grudnia2018 r. <br></p><p>b) godzina: 08:00 <br></p><p>6.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). <br></p><p>7.Termin wykonania zamówienia: od dnia 2 stycznia2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. <br></p><p>8.Okres gwarancji: 12 miesięcy <br></p><p>9.Warunki płatności: Rozliczanie za wykonane usługi odbywać się będzie za pomocą miesięcznych faktur, płatnych w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Ostatnia faktura w 2019 roku wystawiona zostanie do dnia 15 grudnia 2019 r. z terminem płatności do dnia 27 grudnia 2019 r. <br></p><p>10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że: <br></p><p>1) W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:</p><p>Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. 1 osobą posiadającą uprawnienia dozoru i 1 osobą posiadającą uprawnienia eksploatacji sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Do oferty należy załączyć oświadczenie, które sporządzone zostanie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.</p><p>2)W zakresie potencjału technicznego:</p><p>Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym podnośnikiem koszowym/zwyżką o wysięgu roboczym min. 10 m. Do oferty należy załączyć wykaz urządzeń, który sporządzony zostanie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. <br></p><p>11. Opis&nbsp; sposobu przygotowania oferty: <br></p><p>1) Cenę ofertową obejmującą całość zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stanowi cena ogółem w złotych brutto (suma cen jednostkowych wynikająca z formularza cenowego &nbsp;oraz ryczałt dla czynności obligatoryjnych). <br></p><p>2) Zsumowanie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym ma na celu porównanie złożonych ofert przez Wykonawców. <br></p><p>3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy ustalane będzie według stawek jednostkowych wynikających z formularza cenowego oraz stałej miesięcznej ceny ryczałtowej dla czynności obligatoryjnych. <br></p><p>4)Oferta powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. <br></p><p>5) Stawki jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. <br></p><p>6) Zamawiający przewiduje tylko jedną cenę zaoferowany przedmiot zamówienia.</p><p>12.Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. <br></p><p>1) formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, <br></p><p>2) formularz cenowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, <br></p><p>3) oświadczenie o posiadaniu uprawnień, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, <br></p><p>4) wykaz narzędzi i urządzeń, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia, <br></p><p>5) pełnomocnictwo – w przypadku,&nbsp;gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). <br></p><p>5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - aktualnego na dzień składania ofert <br></p><p>6) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art 13lub art 14 RODO (załącznik nr 8). 13.Informacje dodatkowe. <br></p><p>1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr1 do niniejszego ogłoszenia bez modyfikacji jego treści przez Wykonawcę. <br></p><p>2) Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie lub nie będą zawierać istotnych elementów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. <br></p><p>14. Załączniki: <br></p><p>1) Formularz ofertowy. <br></p><p>2) Formularz cenowy. <br></p><p>3) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień. <br></p><p>4) Wykaz narzędzi i urządzeń. <br></p><p>5) Projekt umowy. <br></p><p>6) Szczegółowy wykaz słupów i opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wronki. <br></p><p>7) Obowiązek informacyjny RODO <br></p><p>8) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art 13 lub art 14 RODO&nbsp;<br></p>