## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
182409 |  | Usługa przeglądu i konserwacji zasilacza UPS centralnego zasilania w Radomiu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 618176 | Certyfikaty | Wykonawca dysponuje, personelem, który posiada wydany przez producenta sprzętu certyfikat poświadczający, że został przeszkolony w zakresie wykonywania serwisu zasilaczy Riello. Certyfikaty należy załączyć do oferty.
2 | 618177 | Gwarancja na wykonana usługę | min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy
3 | 618178 | Termin realizacji | 14 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.
4 | 618179 | Warunki płatności | 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
5 | 618180 | RODO | W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 470427 | Usługa naprawy oraz przeglądu i konserwacji zasilacza UPS |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 618180 | RODO | DI-101_2018 - RODO.pdf
2 | 618180 | RODO | DI-101_2018 - informacja RODO.pdf
Warunki postępowania
<p>Szanowni Państwo,</p><p>jesteśmy zainteresowani przedstawieniem przez Państwa firmę oferty na wykonanie usługi przeglądu i konserwacji zasilacza awaryjnego:</p><ul><li>Model: Riello MultiSentry 60kVA</li><li>PN: DMSTK60BNB00<br></li><li>Numer seryjny: MR11UT717430004</li><li>Data instalacji: 09.2013</li><li>Liczba baterii 12V/55Ah: 40 szt.</li><li>Lokalizacja: Urząd Dozoru Technicznego, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom</li></ul><p><br></p><p><b>Zakres prac do wykonania:</b></p><ol><li>Wymiana akumulatorów 4szt.<br></li><li>Wykonanie kompletnej instalacji umożliwiającej przejście na zewnętrzny bypass serwisowy.</li></ol><p><br></p><p><b>Zakres przeglądu oraz konserwacji obejmować musi, co najmniej:</b></p><ol><li>Kontrolę warunków pracy zasilacza,</li><li>Demontaż obudowy urządzenia,<br></li><li>Oczyszczenie wnętrza obudowy sprężonym powietrzem,<br></li><li>Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych podzespołów oraz akumulatorów,<br></li><li>Pomiar naładowania oraz rezystancji wewnętrznej akumulatorów,</li><li>Kontrola wskaźników urządzenia,<br></li><li>Kontrola działania układu chłodzenia – wentylatorów,<br></li><li>Sprawdzenie poprawności działania UPS w trybie pracy awaryjnej (z akumulatorów),<br></li><li>Przeprowadzenie procedury przejścia na bypass wewnętrzny/zewnętrzny,<br></li><li>Sprawdzenie historii zdarzeń i alarmów,poprawności sygnalizacji, wskazań na wyświetlaczu urządzenia,</li><li>Diagnostyka oprogramowaniem serwisowym, odczyt historii pracy UPS-a, wydruk załączony do raportu,</li><li>Analiza historii zdarzeń,<br></li><li>Przygotowanie raportu pisemnego zawierającego zakres wykonanych czynności wraz z wnioskami dotyczącymi oceny stanu urządzenia.<br></li></ol><p><b><br></b></p><p><b>Warunki wyboru:</b><br></p><ul><li>Wybór Wykonawcy zostanie dokonany przy uwzględnieniu kryterium najniższej ceny.</li><li>Wykonawca dysponuje, personelem, który posiada wydany przez producenta sprzętu certyfikat poświadczający, że został przeszkolony w zakresie wykonywania serwisu zasilaczy Riello. Certyfikaty należy załączyć do oferty.</li></ul><p><b><br></b></p><p><b>Inne:</b><br></p><ul><li>W przypadku pytań dotyczących oferty, proszę o kontakt za pośrednictwem Platformy zakupowej.</li><li>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.</li><li>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. <br></li></ul><p><b><br></b></p><p><b><br></b></p>