## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
183059 |  | Usługa. Opracowanie wstępnego projektu instalacji odsiarczania spalin z kotłów WLM-25 i WR-15 dla mocy od 5 do 20MW zgodnie z nową dyrektywą MCP |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 471828 | Projekt wstępny | Projekt w stępny | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><b>PEC w Końskich Sp. z o.o. zaprasza&nbsp; do przedstawienia oferty cenowej na opracowanie wstępnego projektu na dostosowanie instalacji odsiarczania spalin z kotłów WR-15 i WLM-25 (łączna moc w paliwie 45,59 MW) do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotycząca średnich źródeł spalania MCP nr 2015/2193. <br>Planowany zakres pracy Ciepłowni : &nbsp;5 – 20 MW </b></p><p>Obecnie zainstalowane urządzenia do odpylania spalin: </p><p>-odpylacz cyklonowy CE-4x710/1,8/04&nbsp; ( 2 szt.), </p><p>-odpylacz cyklonowy CE6x900/1,8/0,4&nbsp;&nbsp; (1 szt.),</p><p>-odpylacz filtracyjny ZPM-180 (3 szt.), </p><p>-odpylacz przelotowy 6x5/250 (1 szt.) ,dla kotła WR-15, </p><p>-odpylacze przelotowe (2 szt.) dla WLM-25. <br></p><p>Obecnie zainstalowane urządzenia odpylające spełniają przyszłe wymogi Dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów i NOx.&nbsp; <br>Nie spełniają wymogów w zakresie emisji SO2 .<br>W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem dotyczącym odsiarczania spalin z naszej instalacji&nbsp; w celu obniżenia emisji dwutlenku siarki (SO2) - poniżej 400 mg/m3.<br><b>Prosimy również o krótki opis proponowanej technologii , jej koszt oraz termin wykonania od projektu do uruchomienia - załącznik do oferty cenowej</b>.<b>Termin udzielenia informacji w powyższym temacie do 31.12.2018r. do godz. 14.00.</b></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.<br>Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny. <br></u></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">W przypadku pytań:</b></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">pod nr tel. 41 375 47 00 w. 40 lub 32.<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;</span><b style="color: rgb(51, 51, 51);">22 101 02 02</b><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach&nbsp;</span><b style="color: rgb(51, 51, 51);">7:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;</b><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p><br></p><p><i style="color: rgb(51, 51, 51);">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</i></p>