## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
186679 |  | ZAPYTANIE OFERTOWE EZP/46/2019 stacja do napełniania instalacji solarnych |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 632605 | Warunki płatności | 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
2 | 632606 | Dostawa | Koszt dostawy po stronie dostawcy na adres: Gdynia, ul. Chylońska 54a, proszę potwierdzić.
3 | 632607 | Termin dostawy | ... dni od złożenia zamówienia, proszę podać.
4 | 632608 | Gwarancja | min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 478707 | stacja do napełniania instalacji solarnych | KOMPAKTOWA STACJA DO NAPEŁNIANIA I PŁUKANIA INSTALACJI SOLARNYCH CosmoSun (POMPA + ZBIORNIK + WÓZEK), WYMIARY 1000X430X470, WAGA: 20 KG, ZBIORNIK: 30L, (MEDIUM: WODA LUB GLIKOL), POMPA Q=4M3/H, H=43M (230V, 1100W), MAKS. TEMP. MEDIUM 60 ST. C, PRZYŁĄCZE: GW 3/4" | 1 | szt. |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><b>OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Gdyni zaprasza do złożenia oferty na&nbsp; dostawę stacji do napełniania instalacji solarnych. <br></b></p><p><b>Warunki realizacji zamówienia</b>: <br></p><p> 1. Dopuszcza się możliwość nabycia dodatkowej ilości asortymentu, o którym mowa w Przedmiocie zamówienia oraz asortymentu podobnego (zbieżnego) po wcześniejszym ustaleniu wysokości lub aktualności ceny w terminie do 31.12.2019r. <br></p><p>2. Odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe winna uwzględniać koszty transportu na miejsce rozładunku podane w zamówieniu (Gdynia). <br></p><p>3. Dostawca zobowiązuje się do: <br></p><p>- jak najszybszej wymiany wyrobów wadliwych, których wady zostały&nbsp;stwierdzone w trakcie odbioru dostawy; <br></p><p>- dostarczenia Zamawiającemu kopii wymaganych deklaracji zgodności, świadectw i dopuszczeń tj. informacji lub innych dokumentów producenta wyrobu dotyczących parametrów oferowanych towarów umożliwiających ich identyfikację. <br></p><p>4. Termin płatności: przelew do 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Warunkiem zapłaty jest zgodność dostarczonego asortymentu z treścią zamówienia.&nbsp; <br></p><p>5. Gwarancja: min. 12 miesięcy.</p><p>6. Termin realizacji dostawy: prosimy o wskazanie w ofercie przewidywanego terminu realizacji dostawy.<br></p><p><br></p><p><b>Postanowienia końcowe:</b> Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie proponowanej przez Państwa ceny jednostkowej, z uwzględnieniem "warunków realizacji zamówienia". Po uzyskaniu od Państwa odpowiedzi w powyższym zakresie rozważymy zawarcie porozumienia handlowego. <br></p><p><u>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</u></p><p><b><br></b></p><p><b>W przypadku pytań:&nbsp;</b></p><p>- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;"<b>Wyślij wiadomość</b>"&nbsp;lub pod nr tel. (058)&nbsp;627 38 17, kom.507-967-016 - Katarzyna Fuhrmann.&nbsp; <br></p><p>-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;<b>22 101 02 02</b>, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach&nbsp;<b>7:00 do 17:00.</b></p><p><b>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy lub porozumienia handlowego.&nbsp;</b></p><p><i>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</i></p><p></p><p><i></i></p><p> </p>