## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
198939 |  | Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu 203c Katedry Hydrobiologii i Zoologi Ogólnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Felczka 3c w Szczecinie |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 675841 | Wizja loklalna | Proszę potwierdzić odbycie wizji lokalnej
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 501698 | Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu 203c Katedry Hydrobiologii i Zoologi Ogólnej | Zgodnie z opisem | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Działając w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Uniwersytet Szczeciński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu 203c Katedry Hydrobiologii i Zoologi Ogólnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Felczaka 3c w Szczecinie.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;<b>Zakres robót:&nbsp;</b></p><p>Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na:&nbsp;</p><p>&nbsp;1) Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu inwerter z jednostką wewnętrzną i&nbsp;zewnętrzną o odpowiedniej wydajności w pomieszczeniu 203c, sterowanie parametrami klimatyzatorów zdalne za pomocą pilota, powierzchnia pomieszczenia 22,19 m2, ilość użytkowników:3, montaż jednostki zewnętrznej na konstrukcji wsporczej na ścianie zewnętrznej budynku od strony dziedzińca na wysokości umożliwiającej przeprowadzanie czynności konserwacyjnych oraz serwisowych;&nbsp;</p><p>&nbsp;2) Przeprowadzenie instalacji od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej w przestrzeni korytarza wraz z jej obudowaniem w sposób ustalony z użytkownikiem;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;3) Roboty naprawcze związane z doprowadzeniem miejsca montażu do stanu pierwotnego;&nbsp;&nbsp;</p><p><b><u>Przed złożeniem oferty zalecane jest odbycie wizji lokalnej.</u></b></p><p><b>Wizja lokalna:</b>Na wizję lokalną na obiekcie można umówić się z kierownikiem obiektu – panem Adrianem Nowakiem - tel. 91&nbsp;444 1500 w godz. 8.00 ÷15.00.&nbsp;&nbsp;</p><p><b>Osoby do kontaktu:</b>&nbsp;Katarzyna Ziembicka – tel. 91&nbsp;444 10 22 (w godz. 8.00÷15.00), katarzyna.ziembicka@usz.edu.pl;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br></p><p><b>Termin realizacji:</b> 15.04.-03.05.2019r.</p><p><b><u>Oferty należy składać wyłączne przez platformę zakupową.</u></b></p>