## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
208067 |  | Wykonanie kontenera stróżówki |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 708562 | Warunki płatności | przelew 60 dni, proszę potwierdzić
2 | 708563 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 515816 | Stróżówka | Specyfikacja Stróżówka: -wymiary zewnętrzne – 3 x 1,2m x 2,7m -wysokość wewnętrzna – 2,4m Ściany i dach: - płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o grubości 100mm, współczynnik przenikliwości termicznej U[W/m2K]=0,38 Podłoga: - płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o grubości 100mm, współczynnik przenikliwości termicznej U[W/m2K]=0,38 -płyta OSB 18mm -wykładzina PCV obiektowa o maksymalnej wytrzymałości na ścieranie. Stolarka: -okno pięciokomorowe uchylne 1500mm x 120mm- 1szt. -drzwi stalowe ocieplone Wyposażenie: -Instalacja elektryczna z zabezpieczeniem (lampa oświetleniowa, 2x gniazdo podwójne bryzgoszczelne, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, bezpiecznik B-16, rozdzielnia elektryczna, włącznik pojedynczy, puszka przyłączeniowa) -orynnowanie PCV (Kanion) -haki transportowe -wentylacja grawitacyjna Kolorystyka: -Ściany:RAL 9002, RAL 9006, RAL 7016 -Obróbki blacharskie: RAL 9002, RAL 9006, RAL 7016, RAL 5010, RAL 3000, RAL 8017, RAL 6029 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>W imieniu firmy Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert wszystkich solidnych dostawców.Informujemy, że jest to zamówienie jednorazowe jednak złożenie oferty w tym postepowaniu będzie skutkowało zaproszeniem Państwa do podobnych postępowań.W przypadku pytań technicznych związanych z platformą proszę o kontakt telefoniczny z CWK Open Nexus 61 679 19 00.Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Oferentami. Niniejszy dokument stanowi jedynie zapytanie ofertowe, a umowa dotycząca przedmiotu opisanego w zapytaniu będzie uznana za zawartą i wiążącą wyłącznie gdy zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a Kontrahent jest świadomy, iż złożenie oferty nie tworzy po stronie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. żadnych obowiązków.Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. <br></p><p>W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt inż. Edyta Stachowicz tel:&nbsp;785 700 217e-mail: edyta.stachowicz@koksownianowa.pl<br></p>