## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
216463 |  | Wykonanie projektu i montaż oświetlenia |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 739302 | Termin płatności | przelew 45 dni
2 | 739304 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
3 | 739305 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
4 | 739306 | Termin realizacji | do 31.05.2019
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 530159 | Wykonanie projektu i montaż oświetlenia | Wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego wraz z kompletną instalacją dla samochodowych stanowisk załadunku cementu luzem i rozładunku autocystern, zakres prac: - wykonanie projektu instalacji oświetlenia awaryjnego - montaż elementów mechanicznych mocowania źródeł światła - montaż instalacji elektrycznej - przeprowadzenie prób technicznych - wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia i przeciwporażeniowych nowej instalacji elektrycznej - przekazanie dokumentacji technicznej: plan sytuacyjny i dokumentacja elektryczna ( wersja papierowa - 3 egz. i elektroniczna ) - Przekazanie do eksploatacji Uwagi: ilość stanowisk: 12,wszystkie montowane trasy kablowa mają być wykonanie w metalowych korytkach kablowych i metalowych rurkach osłonowych, źródła światła w technologi LED, istnieje możliwość częściowego wykorzystania istniejących tras kablowych, łaczna długość okablowania ok. 1500m, wystąpi konieczność pracy na wysokości, prace nie mogą zakłócić normalnego funkcjonowania zakładu,zasilanie instalacji z rozdzielni A2 ( rozdzielnica modułowa firmy ABB - zakup modułu przyłączeniowego MNS ABB ), konieczna wizja lokalna przed złożeniem oferty. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 216463 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
2 | 216463 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
3 | 216463 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe inwestycyjne i dostawy.pdf
4 | 216463 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny Dostawców_maj 2017.doc
Warunki postępowania
<p>W imieniu <b>Górażdże Cement S.A.</b>&nbsp;</p><p>zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:&nbsp;</p><p>Wykonanie projektu i montaż oświetlenia&nbsp;</p><p><b>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</b>:</p><ul><li>Jan Dyduch tel. 77/777 94 81– w sprawach merytorycznych</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27&nbsp;– w sprawach handlowych</span></li></ul><p><b>Z<span style="color: rgb(51, 51, 51);">ałączniki:&nbsp;</span></b></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych&nbsp;usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kodeks Etyczny Dostawców</span></li></ul>