## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
220898 |  | Dostawa i zainstalowanie urządzenia gwarantowanego zasilania oraz przeniesienie dotychczasowego urządzenia w Urzędzie Miasta Inowrocławia |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 755016 | Okres gwarancji | min. 60 m-cy
2 | 755017 | roczny koszt serwisu pogwarancyjnego | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 536795 | Dostawa i zainstalowanie urządzenia gwarantowanego zasilania oraz przeniesienie dotychczasowego urządzenia w Urzędzie Miasta Inowrocławia | zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 220898 | Warunki postępowania | ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2 | 220898 | Warunki postępowania | opis przedmiotu zamówienia.pdf
3 | 220898 | Warunki postępowania | formularz ofertowy.doc
4 | 536795 | Dostawa i zainstalowanie urządzenia gwarantowanego zasilania oraz przeniesienie dotychczasowego urządzenia w Urzędzie Miasta Inowrocławia | formularz ofertowy.doc
Warunki postępowania
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Przedmiotemzamówienia jest: <br></p><p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;demontażdotychczas pracującego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. PrezydentaFranklina Roosevelta 36 zasilacza UPS’a COVER NH30+ oraz przeniesienie go iponowne zainstalowanie &nbsp;&nbsp;w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul.Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35, w tym:a) przed przystąpieniem do demontażu iprzeniesienia istniejącego zasilacza &nbsp;wykonanie&nbsp; projektu budowlanego nowej instalacji i &nbsp;po zaakceptowaniu &nbsp;przez Zamawiającego zgłoszenie go w jego&nbsp; imieniu do&nbsp;odpowiedniego organu&nbsp;&nbsp; (do robótmożna przystąpić po&nbsp; uprawomocnieniu sięzgłoszenia);b) przygotowanie instalacji elektrycznej wraz zodpowiednim zabezpieczeniem i&nbsp;podłączenie bypassa serwisowego; c) przegląd zasilacza UPS (wentylatorów&nbsp; wraz zich czyszczeniem, kondensatorów,&nbsp;wentylacji,&nbsp;&nbsp; połączeń wewnątrzUPS oraz na zewnątrz, akumulatorów, połączeń akumulatorów oraz ich konserwacja lubwymiana, bypassu, przewodów na trasie rozdzielnia główna – bypass – UPS –rozdzielnia odbiorów/ odbiory końcowe);2) dostawa,instalacja i konfiguracja nowego urządzenia gwarantowanego zasilania w budynkuUrzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w tym:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) uruchomienie zasilacza UPS iprzeprowadzenie testów funkcjonalnych;b) przeszkolenie pracowników Zamawiającego wzakresie podstawowej obsługi urządzenia;c) zapewnienie przeglądów i częścieksploatacyjnych zasilacza w okresie gwarancji;d) zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przezokres min. 3 lat (roczny koszt serwisu nie może przekroczyć 10% ceny bruttozasilacza UPS). <br></p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamawiającywymaga, aby wykonawca udzielina nowy zasilacz UPS gwarancji jakości na okres co najmniej 60 m-cy, &nbsp;&nbsp;liczącod dnia odbioru bez wad; <br></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wtym wymagane parametry techniczne&nbsp; orazwymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opisu.<br></p>