## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
220959 |  | Górażdze Beton Sp. Z O.O. kotłownie 3 szt |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 755224 | Warunki płatności | Wymagane minimum 90 dni
2 | 755225 | Termin dostawy | Wrzesień 2019
3 | 755228 | Warunki dostawy | Wymagane DDP WBT
4 | 755229 | Warunki i okres gwarancji | Wymagane minimum 36 miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 536854 | Kotłownia kontenerowa |  | 3 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 220959 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017.doc
2 | 220959 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
Warunki postępowania
<p>W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; &nbsp;zapraszamy Państwa do złożenia oferty na niżej podane pozycje zakupowe.&nbsp;</p><p>Kotłownia kontenerowa na 3 lokalizacje: </p><p>Etap 1 – OfertawycenaLokalizacja: WBT Katowice, WBT Siemianowice ŚląskieDemontaż kompletnego istniejącegokontenera grzewczego, urządzeń, zbędnej pozostałej infrastruktury znajdującejsię na węźle (wymiary kontenera ~2,85m x ~2,8m x ~7m) – kotłowania parowa.</p><p>Etap 2 - OfertawycenaOferta na zaprojektowanie, wykonanie trzech kompletnychkotłowni kontenerowych wodnych, dostawę oraz montaż na wytwórni zgodnie zespecyfikacją poniżej.</p><p>Etap 3 - Oferta wycenaWykonaniem niezbędnych instalacji do rozprowadzenia ciepłejwody i ciepłego powietrza po wytwórni oraz wspawanie odpowiednichtrudnościeralnych dysz w zasiekach kruszyw.</p><p>Specyfikacja:&nbsp;- kontener musi posiadaćodseparowane pomieszczenie na magazynowanie oleju opałowego zgodnie zaktualnymi przepisami; </p><p>proponowane wymiary kontenera&nbsp; H x W x L (~2,85m x ~2,8m x ~7m);</p><p>- ściany kontenera ocieplonemateriałem niepalnym;</p><p>- zbiorniki na olej opałowy 2 x1000L dwupłaszczowe;</p><p>- nagrzewnicapowietrza, moc min. 250 kW zasilanie </p><p>– lekki olej opałowy; wentylator podmuchu18-22 kW; temp. powietrza na wyjściu ~110-125°C,</p><p>&nbsp;wydajność powietrza: ~9000m3/h, ciśnienie max. wentylatora: ~7000 Pa;- kocioł wodny moc 410 kW ViessmannVitoplex 100, - zasilanie na lekki olej opałowy; napełniony glikolem;</p><p>- zasobnik ciepłej wody 2000 L;</p><p>- kocioł musi spełniać warunkiUrzędu Dozoru Technicznego;</p><p>- uzyskanie decyzji UDTdopuszczającej do użytkowania poszczególne elementy składowe kotłowni postronie dostawcy;</p><p>- kompletna dokumentacjatechniczno-ruchowa w języku polskim;</p><p>- wszystkie urządzenia muszą byćwyposażone w niezbędną aparaturę sterującą i zabezpieczającą;</p><p>- instalacja kotła musi posiadaćukład mieszający z zaworem trójdrożnym tak aby na wyjściu była możliwośćregulacji wody w zakresie 30-70 °C;</p><p>- przeszkolenie załogi z obsługiurządzeń;- gwarancja 36 msc;</p><p>- zabezpieczenie przeciwmrozoweinstalacji wewnątrz kontenera na wypadek awarii(grzejnik, nadmuch ciepłegopowietrza);</p><p>- termin realizacji – do końca września2019.<br></p><p>Miejsca instalacji urządzeń:</p><p>GórażdżeBeton Sp. z o.o. , Wytwórnia Katowiceul.Karolinki 1, 40-483 Katowice&nbsp;</p><p>GórażdżeBeton Sp. z o.o. , Wytwórnia Siemianowiceul.Towarowa 9, 41-103 Siemianowice Śląskie&nbsp;</p><p>GórażdżeBeton Sp. z o.o. , Wytwórnia Poznań3 (Janikowo)ul.Gnieźnieńska 61, 62-006 Kobylnica<br></p><p>W przypadku pytań technicznych proszę&nbsp;o kontakt z Panem Łukaszem Warzycha pod nr tel : &nbsp;77 777 8679 oraz &nbsp;<a href="mailto:Lukasz.Warzycha@gorazdzebeton.pl">Lukasz.Warzycha@gorazdzebeton.pl</a> <br></p><p><br></p><p>&nbsp;Załączniki:&nbsp;</p><ol><li>Kodeks etyczny dostawców&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców</span></li></ol>