## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
222095 |  | Zakup 4 kompletów defibrylatorów AED z szafkami i znakami informacyjnymi. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 759307 | Warunki płatności | przelew 14 dni od daty dostarczenia faktury, proszę potwierdzić
2 | 759308 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 759432 | Załącznik | widok defibrylatorów, szafek, znaków informacyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 538500 | Zakup kompletów defibrylatorów AED z szafkami i znakami informacyjnymi. |  | 4 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Zamawiający zamierza zakupić 4 komplety defibrylatorów AED składających się z:</p><p>1. defibrylatora AED, <br></p><p>2. szafki z alarmem, <br></p><p>3. znaku informacyjnego AED (3D), <br></p><p>4. dwóch znaków informacyjnych (2D) – wskazujące kierunek prawy i lewy do defibrylatora.<br></p><p><u><i>Defibrylator AED. Cechy/ właściwości defibrylatora AED: </i></u><br></p><p>- Automatyczny defibrylator zewnętrzny. <br></p><p>- Zestaw zawierający elektrody dla dorosłych (obszar elektrod min. 100 cm2) oraz pediatryczne (obszar elektrod min. 40 cm2). <br></p><p>- Zestaw zawierający baterię litową (czas przechowywania 5 lat). <br></p><p>- Urządzenie wyposażone we wskaźniki głosowe i wizualne, informujące o kolejnych etapach pracy urządzenia. <br></p><p>- Automatyczne dostosowanie głośności do otaczających dźwięków.</p><p>- Możliwość uruchamiania/inicjowania autotestów przez użytkownika.. <br></p><p>- Dane dotyczące warunków środowiskowych pracy urządzenia: tolerancja na wstrząsy i upadki: MIL-STD-810F 516.5 Procedure IV (1 metr, krawędź, narożnik lub powierzchnia) temperatura pracy i czuwania: 0-50°C wilgotność względna: 5%-95% odporność na wibracje wodoodporność/szczelność: IEC60529 klasa IP54, pyłoszczelny, bryzgoszczelny. <br></p><p>- Torba transportowa.</p><p>- Instrukcja obsługi. <br></p><p>- 5 lat gwarancji.<br></p><p><i><u>Szafka na defibrylator AED. Cechy/ właściwości szafki: </u></i><br></p><p>- Metalowa konstrukcja szafki. <br></p><p>- Odporna na działania atmosferyczne. <br></p><p>- Wyposażona w przezroczyste okienko z zamkiem patentowym. <br></p><p>- System "zbij szybkę" zapewniający stały dostęp do defibrylatora.</p><p>- Drzwiczki wyposażone w okienko PLEXI pozwalające na kontrolę zawartości. <br></p><p>- Do zainstalowania na ścianie budynku. <br></p><p>- Oznaczenie AED na szafce.</p><p>- Alarm dźwiękowo-świetlny uaktywniany przy wyjmowaniu defibrylatora.</p><p>- Orientacyjne wymiary szafki: 40 x 40 x 20 cm. <br></p><h5><i><u>Znak informacyjny AED 3D. Cechy/ właściwości znaku:</u></i></h5><p>- Naścienny znak informacyjny gięty (3D). <br></p><p>- Odporny na działania atmosferyczne. <br></p><p>- Do zainstalowania na ścianie budynku. <br></p><p>- Orientacyjne wymiary maksymalne: 20 x 20 x 20 cm. <br></p><p><i><u>Znak informacyjny 2D – kierunek do miejsca z defibrylatorem. Cechy/ właściwości znaku: </u></i><br></p><p>- Naścienny znak informacyjny prosty (2D). <br></p><p>- Odporny na działania atmosferyczne. <br></p><p>- Do zainstalowania na ścianie budynku. <br></p><p>- Orientacyjne wymiary maksymalne: 30 x 15 cm. <br></p><p>- Kierunek: prawy i lewy<u><i></i></u><br></p>