## Positions
ID |  | Offer for: | [6 empty] | en | en
224190 |  | Wykonanie usługi przeglądu konserwacyjnego zespołu zasilacza awaryjnego UPS EVER POWERLINE GREEN 40-33 (1 x 64 x 9Ah)+MB (2x64x9Ah) |  |  |  | Comment to offer:
LP | ID | Criterion | Description | Your suggestion / comment
1 | 767146 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 767147 | Termin realizacji usługi | Proszę o podanie terminu realizacji po podpisaniu umowy
Item no. | ID | PRODUCT NAME | DESCRIPTION | QUANTITY | UNIT | Price/unit | VAT | CURRENCY
1 | 542444 | Wykonanie usługi przeglądu konserwacyjnego zespołu zasilacza awaryjnego UPS EVER POWERLINE GREEN 40-33 (1 x 64 x 9Ah)+MB (2x64x9Ah) | Zakres przeglądu przewidziany dla zasilacza UPS (1x64x9Ah): - sprawdzenie warunków pracy UPS, - kontrolę wizualną stanu urządzenia i połączeń zewnętrznych, - czyszczenie wnętrza urządzenia, - ocenę stanu podzespołów, - aktualizację oprogramowania wewnętrznego urządzenia jeśli jest nowsza wersja, - pomiary podstawowych wielkości elektrycznych ( napięcia i prądy we/wy UPS), - wykonanie rozładowania kontrolnego niezależnym obciążeniem z pomiarem czasu podtrzymania , - pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów przy wyłączonej ładowarce, - pomiar napięć na akumulatorach. - w razie potrzeby sformułowanie zaleceń eksploatacyjnych Zakres przeglądu przewidziany dla modułu bateryjnego (2x64x9Ah) - pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów przy wyłączonej ładowarce, - pomiar napięć na akumulatorach | 1 | service |  | 23% | PLN
Together:
Attachments
Item no. | ID | Source | Attachment name
1 | 224190 | Conditions of proceeding | KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
2 | 224190 | Conditions of proceeding | Oświadczenie.docx
Conditions of proceeding
<p>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. z siedzibą w Częstochowie, 42-202 przy ul. Jaskrowskiej 14/20, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi „Wykonania przeglądu konserwacyjnego pogwarancyjnego zespołu zasilaczaawaryjnego UPS EVER POWERLINE GREEN 40-33 (1 x 64 x 9Ah)+MB (2x64x9Ah)” zainstalowanych w biurowcu Wodociągów Częstochowskich.&nbsp;</p><p>&nbsp;1. &nbsp;Zakres przedmiotu zamówienia:<br>&nbsp;1.1 Zakres przeglądu przewidziany dla zasilacza UPS (1x64x9Ah):<br>&nbsp;- sprawdzenie warunków pracy UPS,<br>&nbsp;- kontrolę wizualną stanu urządzenia i połączeń zewnętrznych,<br>&nbsp;- czyszczenie wnętrza urządzenia,- ocenę stanu podzespołów,<br>&nbsp;- aktualizację oprogramowania wewnętrznego urządzenia jeśli jest nowsza wersja,<br>&nbsp;- pomiary podstawowych wielkości elektrycznych( napięcia i prądy we/wy UPS),<br>&nbsp;- wykonanie rozładowania kontrolnego niezależnym obciążeniem z pomiarem czasu podtrzymania ,<br>&nbsp;- pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów przy wyłączonej ładowarce,<br>&nbsp;- pomiar napięć na akumulatorach.<br>&nbsp;- w razie potrzeby sformułowanie zaleceń eksploatacyjnych&nbsp;<br><br>&nbsp;1.2 Zakres przeglądu przewidziany dla modułu bateryjnego (2x64x9Ah)<br>&nbsp;- pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów przy wyłączonej ładowarce,<br>&nbsp;- pomiar napięć na akumulatorach.&nbsp;</p><p>&nbsp;2. Warunki podmiotowe, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:<br>&nbsp;a.&nbsp; Wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym&nbsp;<br><font color="#333333">&nbsp;b. Wykonawcy, którzy nie figurują&nbsp;w Krajowym Rejestrze Karnym,<br></font><font color="#333333">&nbsp;c. Wykonawcy, w stosunku do których&nbsp;nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono upadłości,</font><br><font color="#333333">&nbsp;d. Wykonawcy, którzy nie zalegają&nbsp;z uiszczaniem podatków, oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,</font></p><p><font color="#333333">3. Pozostałe warunki realizacji usługi:</font></p><p><font color="#333333">a. Usługobiorca nie wymaga od wykonawcy&nbsp;możliwości zapewnienia zasilania gwarantowanego na czas trwania prac przeglądowych.<br>b. Na potrzeby wykonania czynności przeglądu UPS-a, zamawiający zapewnia możliwość wyłączenia całkowitego UPS-a z linii zasilania oraz linii wyjścia na odbiory Klienta.&nbsp;<br></font><span style="color: rgb(51, 51, 51);">c. Usługę prac przeglądu należy wykonać w godzinach: 7.00 – 15.00.d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Miejsce wykonania usługi:Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20<br>e. Wykonawca usługi zaoferuje podzespoły na które obowiązuje gwarancja 12 mc od daty montażu.<br>f. Zamawiający wnioskuje o wyszczególnienie kosztów wykonania usługi w wartościach netto oraz w rozbiciu na składowe:</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Koszty ewentualnej wymiany akumulatorów w UPS(1x64x9Ah) +MB (2x64x9Ah) w rozbiciu dla CSB HR 1234W:<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- łączna cena wymiany kpl. akumulatorów wraz z usługą,<br>- cena jednostkowa za akumulator CSB HR 1234W,<br>- cena 3 kpl. akumulatorów(3x64 szt) + cena usługi wymiany&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Koszty ewentualnej wymiany akumulatorów w UPS(1x64x9Ah) +MB (2x64x9Ah) w rozbiciu dla EUROPOWER EV9-12:<br>- łączna cena wymiany kpl. akumulatorów wraz z usługą,&nbsp;<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- cena jednostkowa za akumulator EUROPOWER EV9-12,<br>- cena 3 kpl. akumulatorów(3x64 szt) + cena usługi wymiany.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">4. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE:<br>- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta,<br>- Możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert,<br>- W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie&nbsp; wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,<br>- Po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej,<br>- Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.<br>&nbsp;-Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Prace realizowane będą na urządzeniach znajdujących się w biurowcu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.<br>Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.<br>W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie odnas dokument zamówienia.Jednocześnie informujemy, ze zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Warunki realizacji:<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">• Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury<br>• Dostawa - na koszt Dostawcy&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Miejsce dostawy towaru:<br>• Magazyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie mieszczący się przy ulicy Jaskrowskiej 14/20 <br>• Godziny przyjęć towaru - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 14:30.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wszelkich informacji odnośnie zapotrzebowania można uzyskać od:<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1. Krzysztof Nowak e-mail. knowak@pwik.czest.pl tel. 34-3773-270.</span></p>