## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
224684 |  | Wymiana uszkodzonych podzespołów w klimatyzatorze LENNOX CSP Legionowo. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 768944 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 768945 | Gwarancja | zgodnie z gwarancją producenta, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 543233 | Wymiana uszkodzonych podzespołów w klimatyzatorze LENNOX w budynku nr 47 CSP Legionowo. |  | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Wymiana uszkodzonych podzespołów w klimatyzatorze kasetowym firmy LENNOX typ HM 60 NO o mocy 14,7 kW wraz z uruchomieniem urządzenia w budynku nr 47 (stołówka) na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.</p><p><b>Zakres prac</b><br>Dokonanie wymiany uszkodzonych podzespołów:<br>- wymiana kompresora (sprężarka) - model C-SBN453H8D,<br>- wymiana stycznika,<br>- wymiana grzałki karteru,<br>oraz wykonanie:<br>- próby szczelności - sprawdzenie po 48 h,<br>- suszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym (R410A) instalacje,<br>- uruchomienie i sprawdzenie działania klimatyzatora.</p><p>Ponadto wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw i niezbędnych przeglądów wynikających z warunków gwarancji (jeśli takowe są wymagane przez producenta instalowanego urządzenia) w okresie obowiązywania gwarancji producenta.<br>Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin należy wcześniej uzgodnić z osobą wyznaczoną do kontaktów.<br>Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usługi zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac. Umożliwi to Zamawiającemu prawidłowe zorganizowanie pracy.<br>Prace muszą być przeprowadzone przez osoby / osobę z właściwymi kwalifikacjami i uprawnieniami oraz zgodnie z obowiązującymi normami PN z zachowaniem należytej staranności.<br>Po wykonaniu zlecenia wykonawca przedłoży zleceniodawcy kompletną dokumentację wmontowanego urządzenia. Wymagany okres gwarancji na wmontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.<br>Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OpenNexus. <b>Do oferty należy dołączyć certyfikat F Gaz.&nbsp;<br></b>Odbiór zostanie dokonany poprzez spisanie protokołu odbioru, po wcześniejszym sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności dokumentacji. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu wykonywanych robót budowlanych.<br></p><p>Do kontaktów wyznaczeni są:<br>- Agnieszka Myszkowska, tel. (22)605-57-71, kom. 660-728-085 - w sprawach technicznych,<br>- Agnieszka Chojecka, tel. (22) 605-55-16 - w sprawach finansowych oraz składania oferty na platformie zakupowej.</p><p>Termin składania ofert do dnia 24 maja 2019 r.<br>Termin wykonania prac do dnia 30 czerwca 2019 r.</p>