## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
227337 |  | Zakup kalibratora do mierników instalacji prod. Megger |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 777892 | Dostawa | Koszt dostawy po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.
2 | 777893 | Termin dostawy | 30 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.
3 | 777894 | Gwarancja | min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.
4 | 777896 | RODO | W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”.
5 | 777897 | Warunki płatności | 21 dni od otrzymania faktury, proszę potwierdzić.
6 | 778004 | Ważności oferty | 90 dni, proszę potwierdzić
7 | 778040 | Mechanizm podzielonej płatności tzw. "split payment" | W związku z zapisami Ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT oraz niektórych innych ustaw z dnia 15.12.2017 r. (Dz.U. 2018, poz. 62), od dnia 1 lipca 2018 roku wprowadzony zostaje mechanizm podzielonej płatności tzw. „split payment”. Generalną zasadą jest stosowanie przez UDT ww. mechanizmu w stosunku do wszystkich podmiotów, które jemu podlegają. W nawiązaniu do powyższej zmiany prosimy o odpowiedź na pytanie: czy Państwa rachunek bankowy jest rachunkiem ROR ? (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy)?
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 547099 | Kalibrator typu MTB7671 prod. Megger do mierników instalacji typu CM-500 i MFT 1835 prod. Megger | Kalibrator typu MTB7671 prod. Megger do mierników instalacji typu CM-500 i MFT 1835 prod. Megger: - świadectwo wzorcowania (metoda akredytowana) kalibratora; - przewody pomiarowe nr kat. 1007-163; - przewody pomiarowe RCD nr kat. 1000-313; - zestaw papierowych zapisów nr kat. 1007-162; - przewód zasilający kalibrator wyposażony we wtyczkę systemu stosowanego w Polsce; - gniazdo kalibratora umożliwiające przyłączenie sprawdzanych mierników za pomocą wtyczek stosowanych w Polsce (dopuszcza się dopasowujący element przejściowy). | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>W imieniu <b>Urzędu Dozoru Technicznego</b> zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na zakup kalibratora typu MTB7671 prod. Megger do mierników instalacji typu CM-500 i MFT 1835 prod. Megger:</p><p>- świadectwo wzorcowania (metoda akredytowana) kalibratora;</p><p>- przewody pomiarowe nr kat. 1007-163;</p><p>- przewody pomiarowe RCD nr kat. 1000-313;</p><p>- zestaw papierowych zapisów nr kat. 1007-162;</p><p>- przewód zasilający kalibrator wyposażony we wtyczkę systemu stosowanego w Polsce;</p><p>- gniazdo kalibratora umożliwiające przyłączenie&nbsp;sprawdzanych mierników za pomocą wtyczek stosowanych w Polsce &nbsp;(dopuszcza się dopasowujący element przejściowy).&nbsp;&nbsp;</p><p>Informujemy,że przewidujemy możliwość przeprowadzenia drugiego etapu niniejszego postępowania (negocjacje), w formie aukcji zniżkowej lub zapytania ofertowego. Zastrzegamy,że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp;</p><p><b>Zamawiający wymaga</b>:&nbsp;</p><p>&nbsp;-dostawa: koszt&nbsp;do magazynu po stronie dostawcy;&nbsp;</p><p>&nbsp;-warunki płatności: 21 dni od otrzymania&nbsp;faktury;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;-termin dostawy: 30 dni od zamówienia;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;-gwarancja: proszę o potwierdzenie produktu objęcia gwarancją przez min. 12 miesięcy&nbsp;</p><p>&nbsp;-kontakt: proszę o wpisaniu w pole “Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu. Informujemy również, że jest to miejsce na informacje dodatkowe związane z ofertą.&nbsp;</p><p><br></p><p><b>Informacja o RODO:</b></p><ul><li>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:&nbsp;</li><li>&nbsp;Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,&nbsp;</li><li>Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (<a href="http://www.udt.gov.pl">www.udt.gov.pl</a>),&nbsp;</li><li>Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją&nbsp;zamówienia publicznego ID 227337 (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;&nbsp;</li><li>odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;</li><li>Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;</li><li>obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;&nbsp;</li><li>w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;</li><li><b>posiada Pani/Pan:&nbsp;</b></li></ul><p>−&nbsp; na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;&nbsp;&nbsp;</p><p>−&nbsp; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;</p><p>−&nbsp; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;&nbsp;&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">−&nbsp; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;</span></p><ul><li><b>nie przysługuje Pani/Panu:</b></li></ul><p>−&nbsp; w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;</p><p>−&nbsp; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;</p><p>−&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><b>&nbsp;W przypadku pytań:&nbsp;</b></p><p>&nbsp;- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. 61 62 80 308.&nbsp;</p><p>&nbsp;- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr<b> 22 101 02 02,</b> czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><b>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.</b></p><p>&nbsp;<i>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</i><br></p>