## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
228075 |  | Przegląd, konserwacja i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz ewentualne usunięcie jej usterek |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 780717 | Akceptacja warunków umowy | Proszę o akceptację
2 | 780718 | Zgoda na przetwarzanie danych osobowych | Proszę o akceptację
3 | 780809 | Cena usuwania usterek | Wartośc oferty - zał nr 1 wypałnić 1 raz
4 | 781283 | Dokumentacja projektowa do zapoznania się | Potwierdzić odczytanie
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 548316 | Przegląd, konserwacja i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy | Przegląd, konserwacja i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz ewentualne usunięcie jej usterek | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 548349 | Ewentualne usunięcie usterek inst. wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy | Ewentualne usunięcie usterek inst. wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 228075 | Warunki postępowania | załącznik nr 1.docx
2 | 228075 | Warunki postępowania | załącznik nr 2.docx
3 | 228075 | Warunki postępowania | 2019-04 zapytanie ofertowe - przegląd okresowy.docx
4 | 780716 | offer_value | załącznik nr 1.docx
5 | 780717 | Akceptacja warunków umowy | załącznik nr 2 - UMOWA wentylacja mechaniczna.docx
6 | 780718 | Zgoda na przetwarzanie danych osobowych | załącznik nr 3.docx
7 | 780809 | Cena usuwania usterek | załącznik nr 1.docx
8 | 781283 | Dokumentacja projektowa do zapoznania się | Opis instalacji wentylacji w budynku Starostwa.pdf
9 | 781283 | Dokumentacja projektowa do zapoznania się | Promont - Modernizacja istniejącej wentylacji grawitacyjnej.pdf
10 | 781283 | Dokumentacja projektowa do zapoznania się | Protokół odbioru wykonania wentylacji mechanicznej - wywiewnej.pdf
11 | 781283 | Dokumentacja projektowa do zapoznania się | rzut II i III piętra.pdf
12 | 781283 | Dokumentacja projektowa do zapoznania się | rzut parteru i I piętra.pdf
13 | 781283 | Dokumentacja projektowa do zapoznania się | rzut strychu w obrębie centrali nr 1.pdf
14 | 781283 | Dokumentacja projektowa do zapoznania się | rzut strychu w obrębie centrali nr 2.pdf
15 | 548316 | Przegląd, konserwacja i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy | załącznik nr 1.docx
16 | 548349 | Ewentualne usunięcie usterek inst. wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy | załącznik nr 1.docx
Warunki postępowania
<p>Świdnica 27-05-2019</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Adresaciwg. rozdzielnika</p><p>ZAPYTANIE OFERTOWE &nbsp;&nbsp;</p><p>I &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ZAMAWIAJĄCY:&nbsp;Powiat Świdnicki, ul. MariiSkłodowskiej–Curie 7, 58-100 Świdnica &nbsp;&nbsp;</p><p>Działając w oparciu o zapisyRegulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro zwracamysię z zapytaniem ofertowym o cenę usługi i o złożenie oferty na zadanie pn.:„Przegląd, konserwacja i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej wbudynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz ewentualne usunięcie jej usterek”. &nbsp;&nbsp;</p><p>(CPV 50.73.00.00-1 – usługi wzakresie napraw i konserwacji układów chłodzących) &nbsp;&nbsp;</p><p>II&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: &nbsp;&nbsp;</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Specyfikacja głównych wymagań usługi:&nbsp;Wykonaniezadania pn. „Przegląd, konserwacja i regulacja instalacji wentylacjimechanicznej w budynkuStarostwa Powiatowego w Świdnicy oraz ewentualne usunięcie jej usterek”,zwanego dalej zadaniem, dotyczyinstalacji wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicypołożonego przy ul. MariiSkłodowskiej–Curie 7 w Świdnicy. &nbsp;Wentylacjamechaniczna w budynku Starostwa jest szczegółowo opisana w dokumentacjiprojektowej sporządzonej przez firmę P.W.P.O.-T. Promont Sp. z o.o. zeŚwiebodzic (data sporządzenia listopad 2002 r.), którą Zamawiający udostępnia wformie cyfrowej jako załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. &nbsp;&nbsp;</p><p>UWAGA: W związku z tym, żeZamawiający nie posiada dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji wymagasię, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w obiekcieStarostwa Powiatowego w Świdnicy celem zapoznania się z istniejącym stanemrzeczy, a w szczególności w faktycznym przebiegiem i układem istniejącej u Zamawiającegoinstalacji wentylacji mechanicznej. &nbsp;&nbsp;</p><p>Wizjelokalne należy uzgodnić z pracownikami Wydziału Inwestycji Remontów iPrzetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tj.: Łukasz Pełka – Dyrektor Wydziału - tel. /74/ 85 00 468</p><p>Przemysław Zieliński – Inspektor – tel. /74/85 00&nbsp;440&nbsp;</p><p>Agnieszka Mojsiejuk – Inspektor - tel. /74/ 85 00 473&nbsp;</p><p>Mateusz Tomczak – tel. /74/ 85 00 472 &nbsp;&nbsp;</p><p>Zadanieobejmuje wykonanie następujących czynności:&nbsp;</p><p>A.&nbsp; Przegląd, konserwację,regulację i przygotowanie do pracy w terminie do 30 lipca 2019 r. ww.instalacji wentylacji mechanicznej, w skład której wchodzi:&nbsp;</p><p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przegląd, konserwacja,regulacja układów wentylacyjnych,&nbsp;</p><p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przegląd, konserwacja,regulacja nawiewno - wywiewnych centrali wentylacyjnych,&nbsp;</p><p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przegląd, konserwacja,regulacja kratek wentylacyjnych z kierownicami i przepustnicami,&nbsp;</p><p>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przegląd, konserwacja,regulacja kanałów powietrznych wraz z tłumikami akustycznymi,&nbsp;</p><p>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przegląd, konserwacja,regulacja czerpni dachowych i wyrzutni ściennych,&nbsp;</p><p>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przegląd, konserwacja,regulacja przepustnic jednopłaszczyznowych,&nbsp;</p><p>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przegląd, konserwacja,regulacja kanałów i kształtek z blachy ocynkowanej,&nbsp;</p><p>8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrola podstawowychparametrów pracy urządzenia,&nbsp;</p><p>9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kontrola stanu zabrudzeńoraz czyszczenie całego układu wentylacji,10)&nbsp; po wykonanym przeglądzie,konserwacji i regulacji układu sporządzeniedokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wykaz wykonanych czynności orazsiłę ciągu&nbsp; wposzczególnych pomieszczeniach objętych przedmiotową instalacją wentylacji i ewentualnewskazanie pomieszczeń nieobjętych wentylacją;&nbsp;</p><p>11)&nbsp; przygotowanie przedmiotowejinstalacji do prawidłowej pracy, zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymiwynikającymi z przepisów prawa oraz zgodnie z wyżej powołaną dokumentacjąprojektową.&nbsp;</p><p>B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Usunięcieewentualnych nieprawidłowości (usterek) dot. ww. układu wentylacji.Szczegółowy zakres usługi jak w pkt.II.1.B zapytania obejmuje zobowiązanie Wykonawcy, że w przypadku stwierdzenia wtrakcie przeglądu usterek instalacji mechanicznej Zamawiającego Wykonawcaniezwłocznie przystąpi do ich usunięcia na odrębne zlecenie Zamawiającego. &nbsp; &nbsp;</p><p>Tryb postępowania w przypadku wykrycia usterki układuwentylacji:</p><p>- zgłoszenie wystąpienia usterki lub innejnieprawidłowości przez Wykonawcę,</p><p>- spisanie protokołu konieczności przez Zamawiającegoi Wykonawcę,&nbsp;</p><p>- zlecenie usunięcia awarii przez Wykonawcę,- sporządzenie przez Wykonawcę kosztorysupowykonawczego,</p><p>- odbiór robót poparty protokołem odbioru,&nbsp;</p><p>- weryfikacja kosztorysu przez Zamawiającego,&nbsp;</p><p>- płatność na podstawie faktury. &nbsp;&nbsp;</p><p>Płatnośćza poszczególne części zadania:</p><p>&nbsp;A.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wynagrodzenia ryczałtowe zaskutecznie odebrany przegląd, konserwację i regulację oraz przygotowanie doprawidłowej pracy układu wentylacji, płatne po wykonaniu części A zadania,&nbsp;</p><p>B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wynagrodzenie za usunięcieusterek układu wentylacji ustalone będzie na podstawie kosztorysupowykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę wg składników cenowych do kosztorysowania lub wg rzeczywistego czasuusunięcia awarii&nbsp; po jej skutecznymusunięciu. Koszty użytych materiałów rozliczone zostaną wg Informatorao cenach materiałów budowlanych Sekocenbud lub na podstawie przedstawionegoprzez wykonawcę dowodu zakupu. &nbsp;2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 doniniejszego zapytania ofertowego.&nbsp;</p><p>&nbsp; III&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: &nbsp;&nbsp;</p><p>Przegląd, konserwację, regulację iprzygotowanie do pracy instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać wokresie od dnia podpisania umowy do 30lipca 2019 r. &nbsp;&nbsp;</p><p>IV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.</p><p>Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacjeZamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zapośrednictwem platformy zakupowej,&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pisemniena adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Wydział Inwestycji, Remontów iPrzetargów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100Świdnica,&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;drogąelektroniczną - e-mail: lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl. &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGOUPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. &nbsp;</p><p>&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Osobąuprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnieńdotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Łukasz Pełka, tel. 74/85-00-486.</p><p>&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wykonawca może się zwrócić pisemnie doZamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia. Kontakt z Zamawiającym: -<a href="https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica-">https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica-</a> drogą elektroniczną: lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl - pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Świdnicy. &nbsp;</p><p>&nbsp;VI &nbsp;WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE&nbsp;WYKONAWCAPOWINIEN ZAŁACZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA&nbsp;WYMAGAŃ: &nbsp;&nbsp;</p><p>Wypełnionyformularz cenowo ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto ibrutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VATobowiązującej dla przedmiotowego zadania. Co ważne, cena powinna zawieraćwszelkie koszty związane z wykonaniemprzedmiotu zamówienia. Stawkę netto i brutto roboczogodziny oraz składnikicenotwórcze do kosztorysowania. &nbsp;&nbsp;</p><p>VII&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ&nbsp;Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VIniniejszego zapytania należy złożyć:- za pośrednictwem platformyzakupowej - <a href="https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica,">https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica,</a> lub-&nbsp; wformie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Świdnicy,&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul.Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica, w pok.nr 307, lub- w formie pisemnej przesłać na adres:Starostwo Powiatowe w Świdnicy,&nbsp; ul.Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica, lub- przesłać drogą elektroniczną na adres starostwo@powiat.swidnica.pl&nbsp;Termin składania ofert ustala się do dnia 10.06.2019 r. do godziny 12.00. &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>VIII&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY &nbsp;&nbsp;</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na załączonym formularzu oferty cenowej (załącznik nr1) należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówieniaoraz podać wysokość stawki podatku VAT, oraz stawkę roboczogodziny brutto inetto oraz składniki cenotwórcze do kosztorysowania.&nbsp;</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrąoraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.&nbsp;</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane zwykonaniem przedmiotu zamówienia.&nbsp;</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym aWykonawca odbywać się będą w złotych polskich. &nbsp;&nbsp;</p><p>IX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; INFORMACJE DODATKOWE</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym wzorze wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego– OFERTA CENOWA.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia oferty cenowej.</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.&nbsp;</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:</p><p>– cena za część zadania jak w pkt. II 1.A - waga 70 %,&nbsp;</p><p>– cena za część zadania jak w pkt. II 1.B (stawkaroboczogodziny brutto) - waga 30 %.</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oferty oceniane będą w sposób punktowy w ten sposób, że oferta z najniższą ceną ofertową brutto otrzyma 100 pkt., które zostaną pomnożone przez wagę danego kryterium odpowiednio 70% lub 30%. Punkty dla pozostałych ofert to stosunek najniższej ceny ofertowej brutto do ceny ofertowej brutto w badanej ofercie, pomnożony przez wagę kryterium. Łączna ilość punktów dla danej oferty, to suma punktów uzyskanych w każdym z kryteriów. Najwyższa liczba punktów decyduje o wyborze oferty jako najkorzystniejszej.</p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia, z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.</p><p>10.&nbsp; Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.</p><p>11.&nbsp; Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem. &nbsp;</p><p>Załączniki:</p><p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; formularz cenowo ofertowy</p><p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; projekt umowy.</p><p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osóbwykonujących umowy cywilnoprawne</p><p>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;dokumentacjaprojektowa firmy P.W.P.O.-T. Promont Sp. z o.o. ze Świebodzic (datasporządzenia listopad 2002 r.) wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa - udostępnianatylko w formie cyfrowej.&nbsp;&nbsp;<br></p>