## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
22998 |  | Usługa w postaci przegladu technicznego i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, wymiany czynnika chłodniczego R22 na ekologiczny zamiennik oraz wymiany i uzupełnienia ilozacji rurociągów freonowych przy jednostkach zewnętrznych. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 47455 | przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych | przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych wg załącznika nr 1 | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
2 | 47463 | wymiany czynnika chłodniczego R22 na ekologiczny zamiennik | wymiany czynnika chłodniczego R22 na ekologiczny zamiennik wg załącznika nr 2 | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
3 | 47464 | wymiany i uzupełnienie izolacji rurociągów freonowych przy jednostkach zewnętrznych | wymiany i uzupełnienie izolacji rurociągów freonowych przy jednostkach zewnętrznych wg załącznika nr 3 | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 22998 | Warunki postępowania | wzrór umowy.pdf
2 | 22998 | Warunki postępowania | załącznik nr 1.doc
3 | 22998 | Warunki postępowania | załącznik nr 2.doc
4 | 22998 | Warunki postępowania | załącznik nr 3.doc
5 | 47455 | przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych | załącznik nr 1.doc
6 | 47463 | wymiany czynnika chłodniczego R22 na ekologiczny zamiennik | załącznik nr 2.doc
7 | 47464 | wymiany i uzupełnienie izolacji rurociągów freonowych przy jednostkach zewnętrznych | załącznik nr 3.doc
Warunki postępowania
1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać usługę w postaci: 1) przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obiektach Szkoły Policji, wg załącznika nr 1, obejmujących swoim zakresem następujące czynności: a) pomiar parametrów pracy układu chłodniczego, uszczelnień układów chłodniczych; b) czyszczenie i sprawdzenie stanu wymienników ciepła (wewnętrznego oraz zewnętrznego); c) uzupełnienie ubytków czynnika chłodniczego, kontrola automatyki sterującej; d) sprawdzenie i konserwacja: układu odprowadzania skroplin i wentylatorów; e) odgrzybianie. 2) wymiany czynnika chłodniczego R22 na ekologiczny zamiennik w urządzeniach klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obiektach Szkoły Policji, wg załącznika nr 2, obejmującej swoim zakresem wszelkie czynności związane z usunięciem obecnego czynnika, jego utylizacją oraz napełnienie układu nowym czynnikiem. Przed wykonaniem ww. czynności WYKONAWCA powinien uzyskać akceptację ZAMAWIAJĄCEGO co do wyboru czynnika zamiennego. 3) wymiany i uzupełnienie izolacji rurociągów freonowych przy jednostkach zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obiektach Szkoły Policji wg załącznika nr 3. Zastosowana izolacja winna być przeznaczona do stosowania na zewnątrz obiektu i być odporna na zmienne warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV. Oferta ma zawierać wypełnione tabele, która stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy z wyceną poszczególnych urządzeń podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Monika Król tel. 32 6069 466 w godzinach od 7:30 do 15:30