## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
230136 |  | Wykonanie Instrukcji eksploatacji sieci i stacji redukcyjno pomiarowych gazu ziemnego w Cementowni Górażdże w Choruli |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 787997 | Termin płatności wymagane 60 dni
2 | 787999 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
3 | 788000 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
4 | 788001 | Termin realizacji | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 551867 | Wykonanie Instrukcji eksploatacji sieci i stacji redukcyjno pomiarowych gazu ziemnego w Cementowni Górażdże w Choruli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r | Wykonanie Instrukcji eksploatacji sieci i stacji redukcyjno pomiarowych gazu ziemnego w Cementowni Górażdże w Choruli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Zakres prac do wykonania: Opracowanie instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz wymagań Standardów Izby Gazownictwa Uzgodnienie instrukcji z służbami Górażdże CEMENT S.A. Przekazanie w formie elektronicznej do dalszych uzgodnień. Instrukcja eksploatacji powinna zawierać w szczególności: 1) charakterystykę urządzeń energetycznych; 2) opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań; 3) zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem; 4) opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia; 5) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia; 6) wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów; 7) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia; 8) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego; 9) organizację prac eksploatacyjnych; 10) wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”. 11) Wytyczne do bezpiecznego organizowania wybranych prac. Wykaz stacji i długość gazociągu objętych usługą: Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Biurowca Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Przepompowni Wody Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Młynów Cementu Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Leśniczówka Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Warsztatu Mechanicznego Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Transportu Kolejowego Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Laboratorium Betonów Sieć gazowa o długości 2800 mb, ciśnienie 0,3 MPa Odcinki rurociągu od stacji redukcyjnej do kotłowni | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 230136 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe inwestycyjne i dostawy.pdf
2 | 230136 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
3 | 230136 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
4 | 230136 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
Warunki postępowania
<p>W imieniu <b>Górażdże Cement S.A.</b>&nbsp;</p><p>zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:&nbsp;</p><p>WykonanieInstrukcji eksploatacji sieci i stacji redukcyjno pomiarowych gazu ziemnego wCementowni Górażdże w Choruli zgodnie z Rozporządzeniem MinistraGospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracyprzy urządzeniach energetycznych.Zakres prac do wykonania:</p><p>Opracowanie instrukcji zeszczególnym uwzględnieniem wymagań wprowadzonych Rozporządzeniem MinistraGospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przyurządzeniach energetycznych oraz wymagań Standardów Izby Gazownictwa</p><p>Uzgodnienie instrukcjiz służbami Górażdże CEMENT S.A.</p><p>Przekazanie wformie elektronicznej do dalszych uzgodnień.&nbsp;&nbsp;</p><p>Instrukcja eksploatacji powinna zawierać w szczególności:</p><p>1) charakterystykę urządzeń energetycznych;</p><p>2) opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów,sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;</p><p>3) zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi zobowiązującym nazewnictwem;</p><p>4) opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasiepracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tegourządzenia;</p><p>5) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracyurządzenia;</p><p>6) wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeńenergetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;</p><p>7) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisówprzeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów orazwymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danegourządzenia;</p><p>8) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dlaśrodowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzeniaenergetycznego;</p><p>9) organizację prac eksploatacyjnych;</p><p>10) wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lubindywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych luborganizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzykazawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”.</p><p>11) Wytyczne do bezpiecznego organizowania wybranych prac.</p><p>&nbsp;Wykazstacji i długość gazociągu objętych usługą:</p><p>Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Biurowca</p><p>Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa &nbsp;obok PrzepompowniWody</p><p>Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Młynów Cementu</p><p>Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Leśniczówka</p><p>Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok WarsztatuMechanicznego</p><p>Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok TransportuKolejowego</p><p>Stacja redukcyjno pomiarowa 0,3MPa/ 3kPa obok Laboratorium Betonów</p><p>Sieć gazowa o długości 2800 mb, ciśnienie 0,3 MPa</p><p>Odcinki rurociągu od stacji redukcyjnej do kotłowni&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><b>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</b>:</p><ul><li>Jan Lakota tel. 77777 8478&nbsp;– w sprawach merytorycznych</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Krzysztof Jasiński tel. 77777 8714&nbsp;– w sprawach handlowych</span></li></ul><p><b>Z<span style="color: rgb(51, 51, 51);">ałączniki:&nbsp;</span></b></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych&nbsp;usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kodeks Etyczny Dostawców</span></li></ul>