## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
231184 |  | Dostawa przepływomierza - elektromagnetyczny młynek hydrometryczny 1 sztuka |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 791737 | Gwarancja | min. 24 miesiące, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.
2 | 791738 | Termin dostawy | do 5 tygodni od daty podpisania umowy proszę potwierdzić.
3 | 791739 | Dostawa | dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy, proszę potwierdzić.
4 | 791740 | Warunki płatności | przelew 14 dni od otrzymania towaru oraz faktury proszę potwierdzić.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 553753 | Przepływomierz – elektromagnetyczny młynek hydrometryczny | Zgodny z opisem przedmiotem zamówienia | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>W imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na&nbsp;Dostawę przepływomierza - elektromagnetyczny młynek hydrometryczny 1 sztuka .</p><p><u>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</u></p><p><u>Zamawiający&nbsp;zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania&nbsp;w każdym terminie&nbsp; bez konieczności podawania przyczyn.<br></u></p><p><b>Zamawiający wymaga:</b></p><p>- warunki płatności:&nbsp; przelew 14&nbsp; dni od otrzymania&nbsp; towaru oraz&nbsp; faktury;&nbsp;</p><p>- termin realizacji: do 5 tygodni od daty&nbsp; &nbsp;podpisania umowy;&nbsp;</p><p>&nbsp;-&nbsp; dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy ;&nbsp;&nbsp;</p><p>- gwarancja:min. 24 miesiące&nbsp;&nbsp;</p><p><b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p><p><b>Przepływomierz– elektromagnetyczny młynek hydrometryczny&nbsp;</b></p><p><b>&nbsp;Kształt Płaski &nbsp;sensora&nbsp;</b></p><p><b>&nbsp;Zakres: -5m/s do +5m/s&nbsp;</b></p><p><b>&nbsp;Dokładność +/- 0,5% odczytu + 5mm/s</b></p><p><b>&nbsp;Minimalna głębokość pomiaru 5cm.</b></p><p><b>&nbsp;Długość kabla 2m.&nbsp;</b></p><p><b>&nbsp;Długośćtyczki: 3 x 0,5m. <br></b></p><p><b>W przypadku pytań:&nbsp;</b></p><p>- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;"<b>Wyślij wiadomość".</b></p><p>-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;<b>22 101 02 02</b>, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach&nbsp;<b>7:00 do 17:00.</b></p><p><b>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</b></p><p><i>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</i></p><p></p><p><i></i></p><p> </p>