## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
232639 |  | Zakup i montaż 4 szt. klimatyzatorów w Komendzie Powiatowej Policji w Wolsztynie. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 796890 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 796891 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 555891 | 1 | Zakup i montaż 4 szt. klimatyzatorów w Komendzie Powiatowej Policji w Wolsztynie | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i montaż 4 szt. klimatyzatorów w czterech pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. <br></p><p>Dane techniczne : <br></p><ol><li><b>Moc chłodnicza minimum 3,5 kW</b><br></li><li>Opcja ECO w trybie grzania</li><li>Chłodzenie -24°C do +43°C <br></li><li>Grzanie -15°C do 24°C <br></li><li>Jonizator plazmowy <br></li><li>Szeroki zakres prędkości wentylatora <br></li><li>Praca żaluzji klimatyzatora w trybie pionowym i poziomym <br></li><li>Funkcja osuszania powietrza</li><li>Oszczędzanie energii elektrycznej <br></li><li>Autopamięć urządzenia <br></li><li>Powłoka antykorozyjna jednostki zewnętrznej <br></li><li>Czujnik przepływu powietrza</li><li><b>Gwarancja urządzenia minimum 5 lat.</b><br></li></ol><p>Zakres prac:<br></p><p>1.Montaż jednostek wewnętrznych parowników.</p><p>2. Montaż koryt, w celu wyprowadzenia instalacji chłodniczej, elektrycznej na przestrzeń nad sufitową <br></p><p>3. Wykonanie rewizji w przepustach kominowych do przeprowadzenia instalacji chłodniczej, elektrycznej i wodnej na dach.</p><p>4. Montaż instalacji odpływu kondensatu z wykorzystaniem pompek odpływu skroplin. <br></p><p>5. Wyciągnięcie po elewacji budynku agregatów zewnętrznych, tj. skraplaczy na dach. <br></p><p>6. Montaż agregatów na bloczkach betonowych <br></p><p>7. Poprowadzenie przewodu zasilającego do rozdzielnicy elektrycznej na korytarzu. <br></p><p>8. Podłączenie instalacji chłodniczych, elektrycznych i skroplinowych - sprawdzenie. <br></p><p>9. Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania. <br></p><p>10. Instruktaż dla użytkowników.&nbsp; <br></p><p>Wymagania Wystawiającego: <br></p><ol><li>Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej <a href="http://www.platformazakupowa.pl.">www.platformazakupowa.pl.</a> <br></li><li>KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. <br></li><li>O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto. <br></li><li>Termin realizacji zamówienia 28.06.2019r. <br></li><li>Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia. <br></li><li>Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.</li><li>Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.</li><li> Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót. <br></li><li>Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.</li><li>Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.<br></li><li>Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.<br></li><li>Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń.</li><li>Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę&nbsp; w postępowaniu.<br></li><li>Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.<br></li></ol>