## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
233238 |  | Materiały elektryczne cz.1 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 799002 | Warunki płatności | przelew 60 dni, proszę potwierdzić
2 | 799003 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 799006 | Termin realizacji | 7 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 556731 | Kaseta bazowa kontrolera RX3i; 16 gniazd | IC695CHS016 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 556732 | Zasilacz do kasety bazowej RX3i 24 VDC; 40W - do układów rezerwacji zasilania | IC695PSD140 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 556733 | Interfejs komunikacyjny do kaset oddalonych na sieci Ethernet | IC695NKT001 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 556734 | Moduł komunikacyjny Ethernet 2x 10/100BaseT (switch); Modbus TCP Client/Server; SRTP; EGD | IC695ETM001 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 556735 | Moduł komunikacyjny Profibus DP Master | IC695PBM300 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 556736 | 32 wejścia cyfrowe (24 VDC; logika dodatnia/ujemna) | IC694MDL660 | 5 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 556737 | 32 wyjścia cyfrowe (12/24 VDC; 0.5 A; logika dodatnia; abezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem) | IC694MDL754 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 556738 | 8 wejść analogowych lub 4 wejścia różnicowe (0-20/4-20/±20 mA; 0-10/±10 V; 16 bitów); rozbudowana diagnostyka | IC695ALG608 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 556739 | Terminal przyłączeniowy ze złączami śrubowymi | IC694TBB032 | 8 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania