## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
235142 |  | Alkomat bezkontaktowy Promiler iBlow, kasety testowe Drager Drugtest 5000 i Alcoquant 6020 Plus z Drukarką |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 806070 | Warunki płatności | przelew 30 dni od daty otrzymania faktury, proszę potwierdzić
2 | 806071 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 806161 | Termin realizacji zamówienia | 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 559659 | Urządzenie do pomiaru syężenia alkoholu w wydychanym powietrzu iBlow | Urządzenie do pomiaru syężenia alkoholu w wydychanym powietrzu iBlow 10 w wersji podstawowej tj: - zestaw baterii alkalicznych 6 szt. AA, - instrukcja w języku polskim, - ustniki wielorazowego użytku 3 szt., - kabel USB 2.0 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 559668 | Alcoquant 6020 Plus z Drukarką | Alcoquant 6020 Plus z Drukarką: - zakres pomiaru: 0 - 2,61mg/l - dokładność w warunkach 21oC, 1013hPa: * max. błąd w stosunku do wzorca - zakres do 0,4 mg/l ± 0,020 mg/l, od 0,4 - 2,0 mg/l ± 5% wartości, powyżej 2,0 mg/l ± 10% wartości pomiaru. * standardowe odchylenie w stosunku do wzorca - zakres do 0,4 mg/l ± 0,007 mg/l, od 0,4 - 2,0 mg/l ± 1,75% wartości, powyżej 2,0 mg/l ± 6% wartości pomiaru. - warunki otoczenia : zakres temp. pracy od -5 - 50oC, ciśnienie: 600 - 1400 hPa, wilgotność: 20 - 98% Rh - minimalna objętość wydychanego powietrza: 1,5 l - ilość pomiarów na komplecie baterii: do 1600, w zależności od jakości baterii, warunków otoczenia oraz wysokości wdmuchiwanych stężeń - gotowość do pomiaru po włączeniu: 6 seki - gotowość do pomiaru po wskazaniu 0,00 mg/l: 2 sek - gotowość do pomiaru po wskazaniu, np. 0,5 mg/l: 5 sek - tryb energooszczędny/ wyłączenia: przy bezczynności urządzenia pow. 2,5 min, - Drukarka służy do protokołowania wyników pomiarów urządzenia pomiarowego do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Drukarka w zestawie posiada: - 2 rolki papieru termicznego (jedna w drukarce), - zasilacz sieciowy, - ładowarka samochodowa, - kabel połączeniowy z Alcoquant 6020. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 559677 | Kasety do poboru próbek śliny do analizatora narkotyków Drager Drugtest 5000 | Kasety do poboru próbek śliny do analizatora narkotyków Drager Drugtest 5000 : - 8 panelowy tester: kokaina, opiaty, benzodiazepiny, tetrahydrokannabinol, amfetamina, metamfetamina + amfetamina syntetyczna, metadon, ketamina. | 20 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OFERENTÓWPRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWAŃ WYSTAWIONYCH PRZEZ KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W GDAŃSKU&nbsp;</p><p>&nbsp;1) Postępowania realizowane przezZamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowejodbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej<a href="http://www.platformazakupowa.pl/," rel="nofollow">www.platformazakupowa.pl/,</a> to znaczy, że nie są przyjmowane ofertyzakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.&nbsp;</p><p>&nbsp;2) Postępowania wystawiane naInternetowej Platformie Zakupowej są postępowaniami, które dotyczązapytania ofertowego, co nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu.Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych imożliwa jest zmiana lub unieważnienie zapytania bez podaniaprzyczyny.&nbsp;</p><p>&nbsp;3) Składanie ofert poprzez platformęzakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania wwyborze ofert.&nbsp;</p><p>&nbsp;4) Pełna specyfikacja zamówienia orazewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, adostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki ijest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.&nbsp;</p><p>&nbsp;5)Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie kosztywykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa sięw oparciu o ceny brutto.&nbsp;</p><p>&nbsp;6) Oferent jest związany złożonąprzez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończeniapostępowania.&nbsp;</p><p>&nbsp;7) Wybór oferty Zamawiający dokonapisemnie poprzez złożenie Zamówienia w formie elektronicznej (zapomocą faksu lub pocztą e-mail), a Wykonawca jest zobligowany dopotwierdzenia otrzymania niniejszego Zamówienia.&nbsp;</p><p>&nbsp;8) Termin płatności na rzeczWykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia orazotrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakturyVAT.&nbsp;</p><p>&nbsp;9) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw irobót, zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały sąfabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przezZamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.&nbsp;</p><p>&nbsp;10)Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytaniaofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą –Wykonawca bezzwłocznie odbierze towar niezgodny z zamówieniem odZamawiającego,bądź Zamawiający odeśle towar na koszt iryzyko Wykonawcy.&nbsp;</p><p>&nbsp;11) Zamawiający zastrzega, żeprzeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyboremWykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nieprzysługujew stosunku do Zamawiającego żadneroszczenie.&nbsp;</p><p>&nbsp;12) Zamawiający, w ramachposiadanych środków finansowych, dopuszcza możliwośćograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu.&nbsp;</p><p>&nbsp;13) Niezrealizowanie zamówienia wterminie wskazanym w zapytaniu uprawnia Zamawiającego do odstąpieniaod zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych iroszczeń ze strony Wykonawcy.&nbsp;</p><p>&nbsp;14) Warunkiem złożenia oferty jestzapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja.Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferentaoświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyrażazgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a takżezobowiązuje się do ich przestrzegania.<br></p>