## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
235937 |  | Zapytanie ofertowe na zakup klimatyzatorów przenośnych wraz z dostawą - ROPS.X.2202/33/2019 - dot. zam. 183/2019 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 808960 | Warunki płatności | przelew 14 dni, proszę potwierdzić
2 | 808961 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 809323 | Termin realizacji zamówienia | Termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 560808 | Klimatyzator przenośny |  | 10 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p style=""><b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu&nbsp;</b><b style="color: rgb(51, 51, 51);">zaprasza do składania ofert na zakup klimatyzatorów przenośnych wraz z dostawą.</b></p><p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem 10 fabrycznie nowych klimatyzatorów przenośnych obsługiwanych za pomocą pilota oraz kompletu akcesoriów koniecznych do montażu klimatyzatorów.&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagane parametry klimatyzatora:</span><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- funkcja chłodzenia i wentylacji,<br>- pilot: TAK<br>- wydajność chłodzenia: min. 3,5 kW (12&nbsp;000 BTU)<br>- napięcie znamionowe/częstotliwość 220-240 V/ 50 Hz,<br>- przepływ powietrza: min. 400 mᶟ/h<br>- waga netto: max. 31 kg<br>- klasa energetyczna: min. A<br>- poziom mocy akustycznej max. 65 dB<br>- kąty wypływu powierza:możliwość sterowania i zatrzymania w dowolnej pozycji,<br>- obsługiwana powierzchnia:minimum 20 m² przy wysokości 2,5 m.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający wymaga aby komplet akcesoriów składał się z następujących elementów:&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;adaptera okiennego (kołnierza) zapewniającego odprowadzenie ciepłego powietrza podczas korzystania z opcji okien uchylnych<br>- elastycznej rury (rura harmonijkowa) wylotu ciepłego powierza o długości 170 cm po rozciągnięciu wraz z odpowiednimi przyłączami.</span><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><font color="#333333"><b>Warunki udziału w postępowaniu:</b></font></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1. Termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.&nbsp;<br></span><font color="#333333">2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.</font><br><font color="#333333">3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 14 dni od dostarczenia towaru wraz z poprawnie wystawioną fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.</font><br><font color="#333333">4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na&nbsp; koszt wykonawcy.</font><br><font color="#333333">5. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.</font><br><font color="#333333">6.&nbsp;</font><font color="#333333">Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru dostawcy w przypadku otrzymania ofert przekraczających&nbsp;środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia.</font><br><font color="#333333">8.&nbsp;Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianego asortymentu.</font></p><h3><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><b><br></b></span></h3><h4><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><b>Dane do faktury:</b></span></h4><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Województwo Wielkopolskie&nbsp;<br>al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">NIP: 778-13-46-888</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu<br>ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań</span></p>