## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
23791 |  | Wykonanie usługi w postaci przeglądu i konserwacji urządzenia klimatyzacyjnego firmy Libert Hiross model HPM S10 KA. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 51643 | Wykonanie usługi w postaci przeglądu i konserwacji urządzenia klimatyzacyjnego firmy Libert Hiross model HPM S10 KA. | Wykonanie usługi w postaci przeglądu i konserwacji urządzenia klimatyzacyjnego firmy Libert Hiross model HPM S10 KA. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta. Zakres usługi obejmuje: * pomiar parametrów pracy układu chłodniczego; * uszczelnienie układów chłodniczych; * uzupełnienie ubytków czynnika chłodniczego; * kontrola automatyki sterującej; * odgrzybianie; * wymiana zbiornika nawilżacza i filtra powietrza.