## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
239364 |  | Naprawa usterek klimatyzacji i wentylacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy i Stacji Przeładunkowej Odpadów w Toruniu (MKUO ProNatura/ZO/74/19) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 821667 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 565996 | Naprawa usterek klimatyzacji i wentylacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy i Stacji Przeładunkowej Odpadów w Toruniu | zgodnie z opisem | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 239364 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe.pdf
Warunki postępowania
<p>Przedmiotem zamówienia jest: <br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kalibracjasensorów Gazex wraz z demontażem, ponownym montażem i uruchomieniem całegoukładu detekcji na obiekcie,·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wymiana dwóch siłowników doprzepustnic. Siłowniki 20Nm, zasilane 24V, ze sprężyną powrotną i krańcówkamistanu otwarcia przepustnicy. Prace elektryczne wykonane w systemiealpinistycznym. Brak możliwości zastosowania podnośników,·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; naprawa, wymiana łożysk i osiprzepustnic wielopłaszczyznowych znajdujących się na elewacji budynku (ok 15 szt.łącznie). Prace wykonane w systemie alpinistycznym. Brak możliwościzastosowania podnośników, <br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; diagnostyka systemu VRF budynkubiurowego pod kątem nieszczelności układu. Konieczna autoryzacja producentafirmy Samsung na obsługę systemu VRF. Należy opróżnić układ chłodniczy zczynnika, następnie dokonać prób ciśnieniowych celem usunięcia nieszczelności. Dokonaćniezbędnego próżniowania układu. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić czynnikchłodniczy. Wszelkie materiały potrzebne do wykonania prób po stronie Wykonawcy.Należy uruchomić układ chłodniczy zgodnie z procedurami firmy Samsung, w raziekonieczności zapewnić obecność serwisu producenta (zwłaszcza przy procedurachzwiązanych z wygrzewaniem oleju i autodiagnozie układu pod kątem gotowości dopracy). Uruchomić układ wraz z przywróceniem projektowanych parametrów pracy. Wrazie konieczności uzupełnić olej. Dotyczy to dwóch układów VRF.&nbsp; Dokonaćniezbędnych zgłoszeń dotyczących uzupełnienia czynnika chłodniczego, <br></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wymiana wentylatora w garażu.Demontaż starego wentylatora, montaż nowego wraz z możliwością płynnejregulacji obrotów i rozdzielnicą elektryczną na falownik. Konieczna wymianaprzewodów lub pomiary istniejących. Wentylator JETTEC 630/16300F wraz zfalownikiem. Konieczność prowadzenia części prac z podnośnika.&nbsp; <br></p><p>Firma wykonująca konserwację urządzeń wentylacyjnych iklimatyzacyjnych musi posiadać certyfikat f-gaz dla przedsiębiorców i personeluoraz autoryzację producenta serwisowanych urządzeń. <br></p><p>Po wykonanych pracach należy przedstawić do akceptacji Zamawiającegoprotokół z przeprowadzonych czynności.Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna. <br></p><p>Urządzeniawentylacyjne i klimatyzacyjne znajdują się na obiektach Zakładu TermicznegoPrzekształcania Odpadów Komunalnych, ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz.</p><p><u>UWAGA! Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy PDF.</u><br></p>