## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
240225 |  | Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w KMP w Skierniewicach |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 824659 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 824660 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 567433 | Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w KMP w Skierniewicach | przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach przy ul. Jana III Sobieskiego 69 W budynku KMP w Skierniewicach zamontowany jest węzeł cieplny z wymiennikami płytowymi z trzema obiegami grzewczymi: instalacja c.o., instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych i instalacja ciepłej wody użytkowej. Zakres prac przeglądowych obejmuje 1. Sprawdzenie sprawności i szczelności wszystkich zaworów (odcinających zwrotnych, bezpieczeństwa i regulacyjnych) oraz wszystkich pomp zamontowanych w węźle cieplnym. 2. Kontrola szczelności wymienników c.o., c.t. i c.w.u. 3. Likwidacja przecieków na wszystkich połączeniach węzła cieplnego. 4. Sprawdzenie punktów pomiaru ciśnienia, temperatury, przepływu oraz regulacji ręcznej i automatycznej. 5. Wytypowanie urządzeń wyposażenia węzła do wymiany, remontu, płukania itp. 6. Kontrola urządzeń automatyki zamontowanej w węźle cieplnym. 7. Wyczyszczenie filtrów i odmulaczy. 8. Regulacja ciśnienia powietrza w naczyniach zbiorczych przeponowych. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA&nbsp;przegląd i konserwacja węzłacieplnego w budynku &nbsp;Komendy MiejskiejPolicji &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;w Skierniewicach przyul. Jana III Sobieskiego 69&nbsp;&nbsp;</p><p>W budynku KMP w Skierniewicachzamontowany jest węzeł cieplny z wymiennikami płytowymi z trzema obiegamigrzewczymi: instalacja c.o., instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnicwentylacyjnych i instalacja ciepłej wody użytkowej.&nbsp;<br></p><p>Zakresprac przeglądowych obejmuje1. Sprawdzeniesprawności i szczelności wszystkich zaworów (odcinających zwrotnych,&nbsp;&nbsp;&nbsp;bezpieczeństwa i regulacyjnych) oraz wszystkich pomp zamontowanych w węźlecieplnym. <br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kontrolaszczelności wymienników c.o., c.t. i c.w.u. <br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Likwidacjaprzecieków na wszystkich połączeniach węzła cieplnego. <br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sprawdzeniepunktów pomiaru ciśnienia, temperatury, przepływu oraz regulacji ręcznej iautomatycznej.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wytypowanieurządzeń wyposażenia węzła do wymiany, remontu, płukania itp. <br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kontrolaurządzeń automatyki zamontowanej w węźle cieplnym. <br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyczyszczeniefiltrów i odmulaczy. <br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Regulacjaciśnienia powietrza w naczyniach zbiorczych przeponowych.</p><p>2 INNE WARUNKI I POSTANOWIENIA- zamawiana usługa zostanie wykonana w budynku KMP w Skierniewicach przy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Jana III Sobieskiego 69- wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu leżąpo stronie Wykonawcy .Okres gwarancji -12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbiorczego- rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie wystawionej przezWykonawcę faktury VAT.- termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury wystawionejna Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 91-048 Łódź ul. Lutomierska 108/112 NIP726-000-44-58.- dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcietransportu przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.- Zamawiającywymaga przesłania/dostarczenia wraz z fakturą podpisanego oświadczenia&nbsp; z pkt.7 <br></p><p>3 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIAtermin realizacji zamówienia do 31 lipca 2019</p><p>4 DODATKOWE INFORMACJEDodatkowych informacji udziela p. Lidia Truszkowska , Stanisław Redlicki tel.46/834-11-91,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br></p><p>5 Zamawiający zastrzega sobie prawa do niezrealizowania zamówienia bez podaniaprzyczyn. <br></p><p>6. KLAUZULA NR .1Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policjiw Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji wŁodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail:iod@ld.policja.gov.pl3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:a. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresierealizacji postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzonego wtrybie postępowanie na Platformie Zakupowej. (podstawą przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. c RODO). b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowyzawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnymlub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawąprzetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panidotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawozamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww.ustawy.27 lipca5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Paniprawo do: a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, żeudostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszaćtajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest KomendantWojewódzki Policji w Łodzi;b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżelikwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że sąprzetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale niezgadza się na ich usunięcie;6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policjiw Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Paniprawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawozamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznymdo realizacji umowy.8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej wformie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczącychzamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacjicelów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania oudzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisaniaumowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasieprzez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określaJednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Wykonawcyskładający ofertę muszą złożyć niniejsze oświadczenie, może to być w treściskładanej oferty/wycenie/formularzu cenowym/w formularzu poprzez platformęzakupową/w innym dokumencie, który składają w postępowaniuWykonawcy składający ofertę muszą złożyć niniejsze oświadczenie, może to być wtreści składanej oferty/wycenie/formularzu cenowym/w formularzu poprzezplatformę zakupową/w innym dokumencie, który składają w postępowaniu <br></p><p>7. OŚWIADCZENIEOświadczam, że:• dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane iudostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679• wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOwobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośredniopozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wniniejszym postępowaniu /W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niżbezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązkuinformacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treścioświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jegowykreślenie/• przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej wwarunkach postępowania.&nbsp;<br></p>