## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
240673 |  | Alcoquant 6020 z drukarką |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 826316 | Warunki płatności | przelew 30 dni od otrzymania faktury, proszę potwierdzić
2 | 826317 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 826331 | Termin realizacji zamówienia | do 31.07.2019 r.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 568228 | Alcoquant 6020 z drukarką | Opis: Alcoquant 6020 Plus z Drukarką: - zakres pomiaru: 0 - 2,61mg/l - dokładność w warunkach 21oC, 1013hPa: * max. błąd w stosunku do wzorca - zakres do 0,4 mg/l ± 0,020 mg/l, od 0,4 - 2,0 mg/l ± 5% wartości, powyżej 2,0 mg/l ± 10% wartości pomiaru. * standardowe odchylenie w stosunku do wzorca - zakres do 0,4 mg/l ± 0,007 mg/l, od 0,4 - 2,0 mg/l ± 1,75% wartości, powyżej 2,0 mg/l ± 6% wartości pomiaru. - warunki otoczenia : zakres temp. pracy od -5 - 50oC, ciśnienie: 600 - 1400 hPa, wilgotność: 20 - 98% Rh - minimalna objętość wydychanego powietrza: 1,5 l - ilość pomiarów na komplecie baterii: do 1600, w zależności od jakości baterii, warunków otoczenia oraz wysokości wdmuchiwanych stężeń - gotowość do pomiaru po włączeniu: 6 seki - gotowość do pomiaru po wskazaniu 0,00 mg/l: 2 sek - gotowość do pomiaru po wskazaniu, np. 0,5 mg/l: 5 sek - tryb energooszczędny/ wyłączenia: przy bezczynności urządzenia pow. 2,5 min, - Drukarka służy do protokołowania wyników pomiarów urządzenia pomiarowego do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Drukarka w zestawie posiada: - 2 rolki papieru termicznego (jedna w drukarce), - zasilacz sieciowy, - ładowarka samochodowa, - kabel połączeniowy z Alcoquant 6020. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OFERENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWAŃ WYSTAWIONYCH PRZEZ KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W GDAŃSKU&nbsp;</p><p>&nbsp;1) Postępowania realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej&nbsp;<a href="http://www.platformazakupowa.pl/,">www.platformazakupowa.pl/,</a> to znaczy, że nie są przyjmowane oferty zakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.&nbsp;</p><p>&nbsp;2) Postępowania wystawiane na Internetowej Platformie Zakupowej są postępowaniami, które dotyczą zapytania ofertowego, co nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu.Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i możliwa jest zmiana lub unieważnienie zapytania bez podania przyczyny.&nbsp;</p><p>&nbsp;3) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.&nbsp;</p><p>&nbsp;4) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.&nbsp;</p><p>&nbsp;5)Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.&nbsp;</p><p>&nbsp;6) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.&nbsp;</p><p>&nbsp;7) Wybór oferty Zamawiający dokona pisemnie poprzez złożenie Zamówienia w formie elektronicznej (za pomocą faksu lub pocztą e-mail), a Wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia otrzymania niniejszego Zamówienia.</p><p>&nbsp;8) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.&nbsp;</p><p>&nbsp;9) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót, zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.&nbsp;</p><p>&nbsp;10)Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą –Wykonawca bezzwłocznie odbierze towar niezgodny z zamówieniem od Zamawiającego,bądź Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.&nbsp;</p><p>&nbsp;11) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.</p><p>&nbsp;12) Zamawiający, w ramach posiadanych środków finansowych, dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu.&nbsp;</p><p>&nbsp;13) Niezrealizowanie zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych i roszczeń ze strony Wykonawcy.&nbsp;</p><p>&nbsp;14) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja.Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.&nbsp;</p><p>&nbsp;Gwarancja min. 12 m-cy,instrukcja obsługi w języku polskim <br></p>