## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
245269 |  | Modernizacja stacji transformatorowej SPC Szczecin i SPC Ścinawa |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 842354 | Termin płatności wymagane 60 dni
2 | 842356 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (firmy współpracujące z nami od lat nie muszą )
3 | 842357 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
4 | 842358 | Termin realizacji do końca listopada | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 574903 | Modernizacja stacji transformatorowej SPC Szczecin zgodnie z projektem wykonanym przez GK Elektro |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 574914 | wymiana rozdzielni ŚN wraz z przełączeniem kabli zasilających , układem rozliczeniowo-pomiarowym i instalacją oświetlenia, ogrzewania |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 574922 | Wymiana transformatora wraz z kablem zasilającym |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 574924 | część budowlana - malowanie, uzupełnienie tynków, wylewka samopoziomująca na posadzce, -część budowlana - wymiana drzwi -część budowlana |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 574927 | Modernizacja stacji transformatorowej SPC Ścinawa zgodnie z projektem wykonanym przez GK Elektro |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 574937 | wymiana rozdzielni ŚN wraz z przełączeniem kabli zasilających , układem rozliczeniowo-pomiarowym i instalacją oświetlenia, ogrzewania |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
7 | 574938 | Wymiana transformatora wraz z kablem zasilającym |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
8 | 574939 | część budowlana - malowanie, uzupełnienie tynków, wylewka samopoziomująca na posadzce, -część budowlana - wymiana drzwi -część budowlana - Ścinawa - demontaż wywietrzników i uszczelnienie dachu |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 245269 | Warunki postępowania | katalog_drzwi_stalowych_metalpol.pdf
2 | 245269 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
3 | 245269 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
4 | 245269 | Warunki postępowania | kolory standard.jpg
5 | 245269 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe inwestycyjne i dostawy.pdf
6 | 245269 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
7 | 245269 | Warunki postępowania | Scinawa_PDF.zip
8 | 245269 | Warunki postępowania | Szczecin_PDF.zip
9 | 574903 | Modernizacja stacji transformatorowej SPC Szczecin zgodnie z projektem wykonanym przez GK Elektro | Szczecin_PDF.zip
10 | 574927 | Modernizacja stacji transformatorowej SPC Ścinawa zgodnie z projektem wykonanym przez GK Elektro | Scinawa_PDF.zip
Warunki postępowania
<p>W imieniu <b>Górażdże Cement S.A.</b>&nbsp;</p><p>zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:&nbsp;</p><p>1.Modernizacja stacji transformatorowej SPC Szczecin/Ścinawa zgodnie z projektem wykonanym przez GK Elektro ( w załączeniu dla każdej stacji osobno)</p><p>2.Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi i uzgodni: harmonogram wymiany ze służbami Górażdże Cement i dostawcą energii ENEA ( w zakresie wyłączenia i podania napięcia po wymianie , układu rozliczeniowego energii).</p><p>3. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi instrukcję bezpiecznego wykonania prac wraz z oceną ryzyka dla ww. zadania.</p><p>4. Oferta powinna przedstawiać rozbicie kosztów na poszczególne pozycje:- wymiana rozdzielni ŚN wraz z przełączeniem kabli zasilających , układem rozliczeniowo-pomiarowym i instalacją oświetlenia, ogrzewania.- wymiana transformatora wraz z kablem zasilającym- część budowlana - malowanie, uzupełnienie tynków, wylewka samopoziomująca na posadzce,-część budowlana&nbsp; - wymiana drzwi-część budowlana - Ścinawa - demontaż wywietrzników i uszczelnienie dachu</p><p>5. Modernizacja stacji transformatorowej będzie wykonywana podczas dni wolnych od pracy piątek do poniedziałku w uzgodnieniu z kierownikiem stacji przesypowej</p><p>Dodatkowe informacje do przetargu:</p><p>Ścinawawymiary:&nbsp; Dwuskrzydłowe – szer. 1,51 m x 2,50 – 2,70 mWrozdzielni SN należy wymienić drzwi wejściowe. Zastosować drzwi z&nbsp;otworamiu dołu skrzydła o odporności pożarowej min. EI30.Wkomorze transformatorowej TR1 należy wymienić drzwi wejściowe. Zastosować drzwiz&nbsp;otworami u dołu skrzydła bez odporności ogniowej.Wkomorze transformatorowej TR2 należy odświeżyć istniejące drzwi wejściowepoprzez ich pomalowanie.Wkomorze baterii kondensatorów należy odświeżyć istniejące drzwi wejściowepoprzez ich pomalowanie. Jednoskrzydłowe – ok. 0,9-0,91 m x 1,97 mWrozdzielni nn należy wymienić drzwi wejściowe. Zastosować drzwi jednoskrzydłoweo odporności pożarowej min. EI30. Kraty wentylacyjne – 1,0 m x 2,54 m – nad komorą trafo i 1,0 m x 2,4 m – pod komorą trafo.Wymienićistniejące kraty wentylacyjne nad i pod komorą transformatora TR1, kratywentylacyjne w kolorze drzwi.&nbsp;</p><p>Szczecinwymiary:&nbsp; Dwuskrzydłowe – szer. 1,55 m x 2,75 mWrozdzielni SN należy wymienić drzwi wejściowe. Zastosować drzwi z&nbsp;otworamiu dołu skrzydła o odporności pożarowej min. EI30.Wkomorze transformatorowej TR1 należy wymienić drzwi wejściowe. Zastosować drzwiz&nbsp;otworami u dołu bez odporności ogniowej. Kraty wentylacyjne – 1,0 m x 2,55 m – nad komorą trafo i 1,0 m x 2,65 m – pod komorą trafo.Wymienićistniejące kraty wentylacyjne nad i pod komorą transformatora TR1, kratywentylacyjne w kolorze drzwi. &nbsp;<br></p><p>W załączeniu dokumentacja </p><p><b>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</b>:</p><ul><li>Marek Gabriel tel. 77777 8467 +48 609 368 649 – w sprawach merytorycznych</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Krzysztof Jasiński tel. 609 499 410&nbsp;– w sprawach handlowych</span></li></ul><p><b>Z<span style="color: rgb(51, 51, 51);">ałączniki:&nbsp;</span></b></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych&nbsp;usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kodeks Etyczny Dostawców</span></li></ul>