## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
248490 |  | Dostawa 2 szt. agregatu prądotwórczego – przenośnego Fogo F3001 R lub równoważne |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 579800 | Dostawa agregatu prądotwórczego – przenośnego Fogo F3001 R lub równoważne – 1 szt. dla sołectwa Wojanowo |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 579805 | Dostawa agregatu prądotwórczego – przenośnego Fogo F3001 R lub równoważne – 1 szt. dla sołectwa Straszyn |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
I. Gmina Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 83-000 Pruszcz Gdański II. Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 1 1) Dostawa agregatu prądotwórczego – przenośnego Fogo F3001 R lub równoważne – 1 szt. dla sołectwa Wojanowo Częstotliwość: 50Hz Moc nominalna: Od 2,5 kW Napięcie: 230 V Licznik motogodzin: opcjonalnie Bezpiecznik na panelu sterowania: TAK Dane techniczne prądnicy: Typ prądnicy: synchroniczna Ilość pól prądnicy: 1 Ilość faz: jednofazowy System kontroli: samokontrola i stabilizacja napięcia AVR Klasa izolacji: od IP 23 Dane techniczne silnika: Typ: 4-suwowy, Dane techniczne – pozostałe: Rodzaj chłodzenia: powietrze Czujnik oleju: TAK Rozruch: elektryczny lub ręczny Rodzaj paliwa: Pb95 Wyłącznik termiczny: TAK Wyłącznik przy braku oleju: TAK Waga: Do 45 kg Zadanie nr 2 1) Dostawa agregatu prądotwórczego – przenośnego Fogo F3001 R lub równoważne – 1 szt. dla sołectwa Straszyn Częstotliwość: 50Hz Moc nominalna: Od 2,5 kW Napięcie: 230 V Licznik motogodzin: opcjonalnie Bezpiecznik na panelu sterowania: TAK Dane techniczne prądnicy: Typ prądnicy: synchroniczna Ilość pól prądnicy: 1 Ilość faz: jednofazowy System kontroli: samokontrola i stabilizacja napięcia AVR Klasa izolacji: od IP 23 Dane techniczne silnika: Typ: 4-suwowy, Dane techniczne – pozostałe: Rodzaj chłodzenia: powietrze Czujnik oleju: TAK Rozruch: elektryczny lub ręczny Rodzaj paliwa: Pb95 Wyłącznik termiczny: TAK Wyłącznik przy braku oleju: TAK Waga: Do 45 kg III. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 29 sierpnia 2019 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. IV. Miejsce dostarczenia : Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 BĘDZIESZYN 113 V. Kryteria wyboru oferty: cena 100% (waga kryterium) VI. Sposób przygotowania oferty: 1) Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez Platformę Zakupową open NEXUS. 2) do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę łączną wartość brutto przedmiotu zamówienia. VII. Badanie ofert: 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 3) Oferta zostanie odrzucona jeśli: - jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, - Dostawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień. VIII. Sposób i termin złożenia oferty: Sposób: Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej Open Nexus. Termin złożenia oferty: 22.08.2019 roku, do godz. 7:30 IX. Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Dostawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Dostawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego. 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Dostawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. 4) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 5) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać przez Platformę Zakupową openNEXUS. 6) Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru. 7) Termin płatności faktury - 14 dni od daty wpływu. 8) Koszty dostawy po stronie Dostawcy. X. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny. XI. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Dostawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.). XII. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego: Arkadiusz Kloskowski, tel. 58 692 94 59 XIII. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61 6791900.