## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
257220 |  | Zakup fabrycznie nowych UPS-ów wraz z dostawą |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 884360 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 884361 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 593022 | Zakup fabrycznie nowych UPS-ów wraz z dostawą | UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR Moc pozorna 1600 VA Architektura UPS-a line-interactive. Liczba faz na wejściu 1 (230V) Czas podtrzymania (obciążenie 100%) 1 min. Typ obudowy Rack Tower Funkcje specjalne - Wyświetlacz LCD wskazujący stan pracy i pomiary w czasie rzeczywistym - Dostarcza niezakłóconą energię na wyjściu z automatyczną regulacją napięcia (AVR) - Funkcja EcoControl umożliwia oszczędność energii (do 20%) - Zaawansowany ogranicznik przepięć (norma IEC 616431-1) - Wygodna i wyjątkowo płaska konstrukcja dla łatwej instalacji w dowonym pomieszczeniu - Port USB i oprogramowanie Eaton UPS Companion - Chroni podłączone sieci danych (Ethernet/Internet/linie telefoniczne) Oprogramowanie Eaton UPS Companion Porty zasilania we. IEC-C14 Porty zasilania wy. 8 x typ C/E Złącza RJ-45 1 x USB (Type B) Akcesoria w zestawie - Oprogramowanie na CD - Kabel USB Kolor Czarny Wymiary - Wysokość: 275 mm - Szerokość: 82 mm - Głębokość: 390 mm Waga 11.3 kg Pozostałe parametry - Do montażu Rack wymagany opcjonalny zestaw ! - Zakres napięcia wejściowego: 165-285V (230V) 50-60Hz - Napięcie wyjściowe: 230V (regulowane 220/230/240V) - Automatyczny test baterii akumulatorów - Ochrona przed głębokim rozładowaniem - Funkcja "zimnego startu" - Wymienialne baterie | 6 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>UPS Eaton Ellipse PRO 1600 FR &nbsp;&nbsp; Moc pozorna 1600 VA Architektura UPS-a line-interactive. Liczba faz na wejściu 1 (230V) Czas podtrzymania (obciążenie 100%) 1 min. Typ obudowy Rack Tower Funkcje specjalne - Wyświetlacz LCD wskazujący stan pracy i pomiary w czasie rzeczywistym - Dostarcza niezakłóconą energię na wyjściu z automatyczną regulacją napięcia (AVR) - Funkcja EcoControl umożliwia oszczędność energii (do 20%) - Zaawansowany ogranicznik przepięć (norma IEC 616431-1) - Wygodna i wyjątkowo płaska konstrukcja dla łatwej instalacji w dowonym pomieszczeniu - Port USB i oprogramowanie Eaton UPS Companion - Chroni podłączone sieci danych (Ethernet/Internet/linie telefoniczne) Oprogramowanie Eaton UPS Companion Porty zasilania we. IEC-C14 Porty zasilania wy. 8 x typ C/E Złącza RJ-45 1 x USB (Type B) Akcesoria w zestawie - Oprogramowanie na CD - Kabel USB Kolor Czarny Wymiary - Wysokość: 275 mm - Szerokość: 82 mm - Głębokość: 390 mm Waga 11.3 kg Pozostałe parametry - Do montażu Rack wymagany opcjonalny zestaw ! - Zakres napięcia wejściowego: 165-285V (230V) 50-60Hz - Napięcie wyjściowe: 230V (regulowane 220/230/240V) - Automatyczny test baterii akumulatorów - Ochrona przed głębokim rozładowaniem - Funkcja "zimnego startu" - Wymienialne baterie <br></p><p>1. Terminrealizacji zamówienia 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leża po stronie wykonawcy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczeniatowaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie<a href="https://platformazakupowa.pl/.5." rel="nofollow">https://platformazakupowa.pl/.5.</a> W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym naplatformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu nakoszt wykonawcy.6. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny odwad.7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.9. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin dostawy.10. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowośćdostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę wpostępowaniu<br></p>