## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
257899 |  | Dostawa wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Bierkowie mieszczącej się na terenie Gminy Słupsk. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 886564 | Gwarancja | 24 miesiące, proszę potwierdzić
2 | 886565 | Koszt dostawy | po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić
3 | 886566 | Termin realizacji | do 2 grudnia 2019 r., proszę potwierdzić
4 | 886567 | Przegląd serwisowy | warunek - w ostatnim miesiącu gwarancji
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 594071 | Dostawa wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych |  | 1 | dostawa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 257899 | Warunki postępowania | program.pdf
2 | 257899 | Warunki postępowania | uchwała.pdf
3 | 257899 | Warunki postępowania | IMG_4542[1].jpg
4 | 257899 | Warunki postępowania | IMG_4559[1].jpg
5 | 257899 | Warunki postępowania | WZÓR UMOWY platfotma schodowa.docx
Warunki postępowania
<p> 1.Platforma zamontowana będzie wzdłuż bocznych schodów wewnątrzbudynku Szkoły Podstawowej w Bierkowie, przy ul. Grodzkiej 89.Przeznaczeniem podstawowym platformy będzie transportniepełnosprawnego ucznia na wózku inwalidzkim. </p><p>2.Platforma powinna być wykonana zgodnie z Dyrektywą Maszynową,Niskonapięciową, Kompatybilności Elektromagnetycznej. Platformamusi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia doużytkowania w obiektach użyteczności publicznej. </p><p>3. Minimalne wymogi techniczne: </p><p>1)Platforma o napędzie elektrycznym, zasilanie platformy lub ładowarki- 230 V bezpośrednio z instalacji wewnętrznej lub akumulatorowej. </p><p>2) Parametry platformy: </p><p> a) rodzaj toru: krzywoliniowyz 1 zakrętem na biegu schodóworaz parkowaniem na górnym podeście. </p><p>b) wymiary: szerokość x długość: min.800x800 mm, przy czy wymiary platformy muszą spełniać wymogiprzepisów dotyczących osób niepełnosprawnych </p><p>c) udźwig:min. 225 kg / prędkość eksploatacyjna 0,1 m/s / moc silnika do1,1 kW </p><p>d) dwa przystanki, dolny igórny. </p><p>e) liczba klapnajazdowych: trzy: z przodu, z tyłu i z boku. </p><p>f) rampa ułatwiająca najazdna platformę wzdłóż toru jezdnego zantypoślizgowym podłożem. </p><p>g) szyna mocowana nasłupkach do ściany, poręcz na ścianie ułatwiająca wjazd. </p><p>h) automatyczne otwieranie/zamykaniepodnóżka platformy i barierek ochronnych </p><p>i)odpowiednie poręcze i barierki zabezpieczające <br></p><p> j) sterowanie przyciskowe na kablu spilarnym połączonym zplatforma jako opcja JOYSTICK lub PRZYCISKI <br></p><p>k) poręcze bezpieczeństwa na platformie i rampy najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu, </p><p>l) systemy zabezpieczające przed zgnieceniem, </p><p>ł) kąt nachylenia od 0° do 62° / ~ 4m </p><p>m) zawaryjne zatrzymanie – przycisk STOP, sygnał dźwiękowy ALARM</p><p> n) chwytacz z kontaktem bezpieczeństwa zabezpieczający przed swobodnym opadaniem platformy oraz aktywna podłoga – system przeciwzgnieceniowy i przeciwtnący, </p><p>o) ręczny zjazd awaryjny</p><p> p) szerokość platformy po złożeniu max 400 mm wraz z szyną montowaną do ściany, </p><p>r) kolor urządzenia standard . </p><p>DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA:</p><p>Górny hol ma szerokość 331 cm, dolny hol 428 cm szerokości.</p><p>Głębokość schodka wynosi 29 cm, jego wysokość&nbsp; 16 cm.</p><p>Zamawiający pokryje koszt przyjazdu inspektora UDT.</p><p>Zamawiający wyraża zgodę na platformę, która po złożeniuzajmuje ok 50 - 58 cm.</p><p>4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace związane z montażem platformy, tak by istniała możliwość jej użytkowania po zakończeniu jej instalowania. </p><p>5. Platforma musi być wykonana tak aby klatka schodowa spełniała wymagania ppoż. w szczególności w zakresie szerokości schodów. </p><p>6. Platforma musi spełniać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym spełniać warunki do otrzymania pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego. </p><p>7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 24 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Serwis i konieczna konserwacja urządzenia w okresie gwarancji wliczona w koszt zadania. </p><p>8. W celu prawidłowej wyceny Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia proszeni są o uprzednie pisemne zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 5 dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 3 dni przed dniem składania ofert. </p><p>9. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację potrzebną do dopuszczenia platformy do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego oraz będzie brał udział przy badaniu rejestracyjnym UDT. </p><p>10. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli min. 3 osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy. </p><p>11. Dostarczony przedmiot zamówienia, wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia będą fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego. </p><p>12. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.</p><p>13.Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramachProgramu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D. Projekt pn. „Montażplatformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej wBierkowie” wymieniony w wystąpieniu w sprawie uczestnictwa Jednostki samorząduterytorialnego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III,złożonym do PFRON w 2019 roku.</p><p> 14. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: <br>- kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej w zakresie dostaw i montażu platform schodowych dla osób niepełnosprawnych <br>- wykonawca posiada przynajmniej 2 letnie doświadczenie w instalacji urządzeń dźwigowych,<br>(Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji powyższych warunków wobec najkorzystniejszego Wykonawcy)<br></p><p><u><br></u></p><p><u>Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z: </u><br></p><p>a) Uchwała Rady Gminy Słupsk nr XXX/373/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 – 2020 (załącznik do postępowania)<br></p><p>b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. W sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. <br></p><p>c) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego dostosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona) <br></p><p>d) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 397, z 2019 r. poz. 534)<br></p><p><br></p><p><b>W przypadku pytań:&nbsp;</b> <br></p><p>- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;"Wyślij wiadomość" lub z p. Dorotą Miękus-Płodzień tel. (59) 842 84 02 wew. 25.<br></p><p>-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 10102 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.<br></p>