## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
258014 |  | Wykonanie rocznego przeglądu technicznego wraz z konserwacją oświetlenia awaryjnego w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy przy ulicy Kamiennej 76 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 886992 | RODO | W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.
2 | 886993 | Warunki płatności | 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić
3 | 886994 | Termin realizacji | do 30 listopada 2019 r. proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 594242 | wykonanie rocznego przegladu i konserwacji oswietlenia awaryjnego | - pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego - Czas załączania się lamp ewakuacyjnych - Czas działania lamp ewakuacyjnych - Przeciwpożarowe wyłączniki prądu (przycisk WPP typu WGp-1s oraz WPH typu WGp-1s) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 258014 | Warunki postępowania | ZALACZNIK_1_INFORMACJA_RODO_2019-ośw.docx
2 | 258014 | Warunki postępowania | ZALACZNIK_2_OSWIADCZENIE_RODO-ośw_.docx
Warunki postępowania
<p>W imieniu&nbsp;<b>Urzędu Dozoru Technicznego&nbsp;</b>zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na&nbsp;&nbsp;<strong>Wykonanie rocznego przeglądu technicznego wraz z konserwacją oświetlenia awaryjnego w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy przy ulicy Kamiennej 76</strong></p><p><br></p><p><b>Zamawiający wymaga</b>:&nbsp;</p><p>- warunki płatności:&nbsp;<strong>21</strong>&nbsp;dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;&nbsp;</p><p>- termin realizacji: <strong>DO&nbsp;30 LISTOPADA&nbsp;2019 r.</strong>&nbsp;&nbsp;</p><p>-&nbsp;<font color="#333333">Zleceniobiorca wykona przegląd techniczny zgodnie z przepisami prawa i normami oraz przez personel posiadający ważne uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje. </font></p><p><font color="#333333"><u><strong> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia</strong></u> &nbsp;</font></p><p><font color="#333333"> Opis budynku: budynek biurowy, 4-ro kondygnacyjny (piwnica+parter+2 piętra),w&nbsp; W obiekcie zainstalowany jest System Centralnego Monitoringu typu: H-302/C, w skład którego wchodzą:&nbsp; Centrala Monitorująca H-302/C-&nbsp; (1 szt.)&nbsp;,&nbsp; Rozdzielacz H-302/R&nbsp; (3 szt.),Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego&nbsp; (176 szt)&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font color="#333333"> Przegląd powinien obejmować między innymi:&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font color="#333333">-&nbsp; Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font color="#333333">-&nbsp; Czas załączania się lamp ewakuacyjnych</font></p><p><font color="#333333">- Czas działania lamp ewakuacyjnych </font></p><p><font color="#333333">&nbsp;- Przeciwpożarowe wyłączniki prądu (przycisk WPP typu WGp-1s oraz WPH typu WGp-1s) &nbsp; <br></font></p><h5><strong> Jeżeli są Państwo zainteresowaniprzedstawieniem oferty, prosimy o jej przesłanie w formie PDF, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.Oferta powinna&nbsp;zawierać:datę oferty,adresata oferty,ceny w PLN netto i brutto, podpis z pieczęcią osoby sporządzającej ofertę,termin ważności oferty oraz podpisany załącznik nr 2 - Oświadczenie RODO.</strong><br></h5><p><br></p><p><br></p><p><b>Informacje o RODO:</b></p><p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:</p><ul><li>Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,&nbsp;&nbsp;</li><li>Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (<a href="http://www.udt.gov.pl">www.udt.gov.pl</a>),&nbsp;&nbsp;</li><li>Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie&nbsp;i realizacją&nbsp;zamówienia publicznego&nbsp; związanego z Wykonaniem rocznego przeglądu technicznego wraz z konserwacją oświetlenia awaryjnego w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy przy ulicy Kamiennej 76&nbsp;&nbsp;, prowadzonym w trybie zapytania o cenę;</li><li>odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;&nbsp;</li><li>Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;</li><li>obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;&nbsp;&nbsp;</li><li>w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;&nbsp;</li></ul><ul><li><b>posiada Pani/Pan:</b></li></ul><p>−&nbsp; na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;&nbsp;&nbsp;</p><p>−&nbsp; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;</p><p>−&nbsp; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;&nbsp;&nbsp;</p><p>−&nbsp; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;&nbsp;</p><ul><li><b>nie przysługuje Pani/Panu:</b></li></ul><p>−&nbsp; w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">−&nbsp; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;&nbsp;</span></p><p>−&nbsp;&nbsp;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.<br></p><p><br></p><p><b>W przypadku pytań:&nbsp;&nbsp;</b></p><p>- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt&nbsp; pod nr tel.kom. 883 375 934&nbsp;</p><p>- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z<b> Centrum Wsparcia Klienta</b> platformy zakupowej Open Nexus pod nr <b>22 101 02 02</b>, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.&nbsp;</p><p><b>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.</b></p><p><i>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</i><br></p>