## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
258868 |  | PRZEGLĄD 5-cio LETNI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ W NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAMIENNEJ 76 W BYDGOSZCZY |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 889976 | RODO | W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”.
2 | 889977 | Warunki płatności | 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 595843 | cena netto oferty | zgodnie z załącznikiem nr 3 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 258868 | Warunki postępowania | ZALACZNIK_1_INFORMACJA_RODO_2019.docx
2 | 258868 | Warunki postępowania | ZALACZNIK_2_OSWIADCZENIE_RODO_.docx
3 | 258868 | Warunki postępowania | załacznik nr 3_Oferta Wykonawcy .xlsx
4 | 889976 | RODO | ZALACZNIK_2_OSWIADCZENIE_RODO_.docx
5 | 595843 | cena netto oferty | załacznik nr 3_Oferta Wykonawcy .xlsx
Warunki postępowania
<p>Urząd Dozoru Technicznego Oddział w&nbsp;Bydgoszczy&nbsp;zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty na &nbsp;PRZEGLĄD 5-cio LETNI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ WNIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAMIENNEJ 76 W BYDGOSZCZY </p><p>Przegląd powinien obejmować&nbsp;badanieinstalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodóworaz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn.zm.)&nbsp;</p><h5><strong>Przegląd instalacji elektrycznej</strong> powinienobejmować :</h5><p>1) oględziny, w tym sprawdzenie stanu:</p><p>-&nbsp;widocznych części przewodów, izolatorów, ich zamocowanie:</p><p>- dławików w miejscu wprowadzenieprzewodów do skrzynek przyłączeniowych,</p><p>-&nbsp;odbiorników energii elektrycznej iosprzętu,</p><p>-&nbsp;osłon przed mechanicznymiuszkodzeniami przewodów,</p><p>- ochrony przeciwporażeniowej,</p><p>- napisów informacyjnych i ostrzegawczychoraz oznaczeń i ich zgodność z dokumentacją techniczną</p><p>2) sprawdzenie gotowości ruchowejurządzeń zabezpieczających, automatyki, sterowania </p><p>3) pomiary i próby eksploatacyjne (pomiary skuteczności przeciwporażeniowej), sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej.</p><p>&nbsp;4) dla rozdzielnic dodatkowo powinny być wykonane sprawdzenia nastawionychparametrów i ich funkcjonalności&nbsp;</p><p><strong>Przegląd instalacji odgromowej ipiorunochronnej</strong> powinien obejmować:</p><p>1)Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego</p><p>&nbsp;- sprawdzenie przewodów, elementówłączeniowych, wsporników, mocowania,</p><p>- Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego,</p><p>- Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu,</p><p>- Sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacjielektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.</p><p>Kontrolę stanu technicznego instalacjielektrycznych, piorunochronnych powinny przeprowadzać osoby posiadającekwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacjioraz sieci energetycznych. </p><p><strong>Badania muszą zostaćpotwierdzone protokołami z pomiarów</strong>.</p><p>Budynek przy ulicy Kamiennej 76 jest 4-kondygnacyjny.Posiada piwnice, parter i 2 piętra.Instalacje elektryczne zasilane są z rozdzielni niskiegonapięcia RN-W stacji transformatorowej wyposażonej w transformator 400kVA15/04kV. Bezpośrednio z rozdzielni RN-W zasilane są rozdzielnice RGO, RGK orazszafka QW zainstalowane w budynku.<br></p><p>Jeżeli są Państwo zainteresowani przedstawieniem oferty, prosimy o jej przesłanie w formie PDF, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.Oferta powinna być przygotowana na załączniku nr&nbsp;3 i zawierać:datę oferty,adresata oferty,ceny w PLN netto i brutto,oferowany asortyment,<strong><u>podpis z pieczęcią osoby sporządzającej ofertę</u></strong>,termin ważności oferty oraz <strong>podpisany </strong>załącznik nr 2 -Oświadczenie RODO<br></p><p><b>Informacja o RODO:</b></p><ul><li>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:&nbsp;</li><li>&nbsp;Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,&nbsp;</li><li>Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (<a href="http://www.udt.gov.pl">www.udt.gov.pl</a>),&nbsp;</li><li>Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizację&nbsp;zamówienia publicznego na&nbsp;"PRZEGLĄD 5-cio LETNI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ W NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAMIENNEJ 76 W BYDGOSZCZY ",&nbsp;prowadzonym w trybie zapytania cenowego</li><li>odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;</li><li>Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;</li><li>obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;&nbsp;</li><li>w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;</li><li><b>posiada Pani/Pan:&nbsp;</b></li></ul><p>−&nbsp; na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;&nbsp;&nbsp;</p><p>−&nbsp; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;</p><p>−&nbsp; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;&nbsp;&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">−&nbsp; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;</span></p><ul><li><b>nie przysługuje Pani/Panu:</b></li></ul><p>−&nbsp; w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;</p><p>−&nbsp; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;</p><p>−&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><b>&nbsp;W przypadku pytań:&nbsp;</b></p><p>&nbsp;- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt&nbsp; pod nr tel. 883 375 934 lub na adres e-mail <a href="mailto:sylwia.lonska@udt.gov.pl">sylwia.lonska@udt.gov.pl</a></p><p>&nbsp;- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr<b> 22 101 02 02,</b> czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><b>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.</b></p><p>&nbsp;<i>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</i><br></p>