## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
261146 |  | Przegląd okresowy UPS - 3szt. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 897893 | Warunki formalne | Proszę o potwierdzenie tutaj warunków zawartych w ogłoszeniu pisemnie "TAK"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 600182 | Przegląd zasilacza UPS | Chloride o mocy 10 kV A | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 600194 | Przegląd zasilacza UPS | Sigma o mocy 53 kV A | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 600195 | Przegląd zasilacza UPS | Tajfun o mocy 60 kV A | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dokonanie<b> przeglądu technicznego</b> <b>3szt. UPS</b> występujących w obiektach szpitala.<br></p><p>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. <br></p><p><b>Zamawiający wymaga: </b><br></p><p>- warunki płatności: przelewem, w ciągu 45 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; <br></p><p>- termin realizacji: do 10 dni od przesłania pisemnego zlecenia;&nbsp; <br></p><p>- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;&nbsp; <br></p><p>- przegląd urządzeń musi się odbyć na terenie szpitala&nbsp;</p><p><b>W zakres przeglądu wejdą następujące czynności : </b><br></p><p>- sprawdzenie warunków pracy urządzenia <br></p><p>- oczyszczenie wnętrza urządzenia <br></p><p>- sprawdzenie stanu okablowania wewnętrznego urządzenia</p><p>- sprawdzenie stanu izolacji zasilacza UPS</p><p>- sprawdzenie pewności połączeń przewodów zasilających iodbiorczych UPS <br></p><p>- sprawdzenie stanu akumulatorów(pomiary rezystancjiwewnętrznej)</p><p>- diagnostykę zasilacza UPS <br></p><p>- testowanie urządzenia – systemu</p><p>- pomiary parametrów zasilacza</p><p>- regulację i kalibrację urządzenia w razie konieczności <br></p><p>- sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności wraz zzaleceniami<br></p><p><b>W przypadku pytań:</b></p><p>- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;"Wyślij wiadomość" <br></p><p>-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp; <br></p><p> Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.<br></p>