## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
263191 |  | PWiK Gliwice - Wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona 16. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 905163 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 603253 | Wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona 16. | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona 16. Zakres prac obejmuje : a) Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: HE-SEC- 365/455-MG365-B o mocy 408 kVA (360kW), napięciu znamionowym 400 V, zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach (44-100) ul. Edisona 16, b) Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: GA 200 E2842 E202 napięciu znamionowym 400 V,zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach ( 44- 100) ul.Edisona 16. c) Przeprowadzanie okresowych przeglądów i remontów instalacji gazowej (zasilającej) w obrębie agregatu, szafy sterowania i automatyki. d) Po każdej wymianie oleju wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań w przepracowanym olej dla każdego z agregatów na obecność ( przykładowe badania oleju w załączniku). Wymagania Zamawiającego zostały opisane w Załączniku nr 2 | 18 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 263191 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
2 | 263191 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 -Opis przedmiotu zamówienia.pdf
3 | 263191 | Warunki postępowania | Harmonogram.pdf
4 | 263191 | Warunki postępowania | Przykładowe wyniki badań.pdf
5 | 905162 | offer_value | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
6 | 905162 | offer_value | Załącznik nr 2 -Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Warunki postępowania
<p>W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na&nbsp; wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR&nbsp; agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona16..</p><ol><li>Opis przedmiotu zamówienia<br>Przedmiotem zamówienia jest wykonanie&nbsp; okresowych przeglądów zgodnie z DTR&nbsp; agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona 16. <br>Zakres prac obejmuje :<br>a)&nbsp; Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: HE-SEC-&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;365/455-MG365-B o mocy 408 kVA (360kW), napięciu znamionowym 400 V, zainstalowanego na terenie Oczyszczalni <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Ścieków w Gliwicach (44-100) ul. Edisona 16,<br>b)&nbsp; Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: GA 200 <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;E2842 E202 &nbsp;napięciu znamionowym 400 V,zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach ( 44- 100) <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;ul.Edisona 16.<br>c)&nbsp; Przeprowadzanie okresowych przeglądów i remontów instalacji gazowej (zasilającej) w obrębie agregatu, szafy <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;sterowania i automatyki.<br>d)&nbsp; Po każdej wymianie oleju wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań w przepracowanym olej dla każdego z <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;agregatów na obecność ( przykładowe badania oleju w załączniku).</li><li>Wymagania Zamawiającego zostały opisane w Załączniku nr 2</li></ol><p>Zamawiający wymaga:</p><p>1) Załączenie do oferty podpisanego załącznika nr 1 - Dane Wykonawcy</p><p>2) Załączenie do oferty podpisanego załącznika nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia</p><p>3) Załączenie do oferty poniższych dokumentów:</p><p>&nbsp; &nbsp;a) potwierdzenie posiadania autoryzacji producenta kompletnego agregatu kogeneracyjnego lub posiadanie autoryzacji <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;producenta kompletnego układu sterowania agregatem, uprawniającej Wykonawcę do świadczenia usług serwisowych w <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;pełnym zakresie<br></p><p>&nbsp; &nbsp;b) Wykaz wykonanych&nbsp;w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;działalności jest krótszy -w tym okresie co najmniej: pięć zadań polegających na prowadzeniu stałej obsługi serwisowej <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;zespołu prądotwórczego zasilanego biogazem o mocy nie niższej niż 360kW:· w tym co najmniej dwóch z silnikami MAN <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;serii E28. oraz trzech usług serwisowych polegających na utrzymaniu w ciągłym ruchu zespołów prądotwórczych <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;osiągających roczny przebieg eksploatacyjny na poziomie nie niższym niż 8000 mth / rok.&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;c) Złożenie oświadczenia potwierdzającego dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym oraz osobami zdolnymi do&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;wykonania zamówienia, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2</p><p>Zamawiający załączył również</p><p>-&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Harmonogram wykonywanych czynności podczas wykonywania serwisów.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Przykładowe wyniki badań składu fizykochemicznego przepracowanych olejów</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><b><u>Zamawiający informuje, iż ilość przeglądów jest uzależniona od pracy urządzeń,szacuje się ok 18 przeglądów w okresie 2 lat.</u></b></span></p><p><b>W przypadku pytań:&nbsp;</b></p><p>- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;"<b>Wyślij wiadomość</b>"&nbsp;lub pod nr tel (32) 428-44-08&nbsp; - Pan Wojciech Koperwas<br></p><p>-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;<b>22 101 02 02</b>, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach&nbsp;<b>7:00 do 17:00.</b></p><p><b>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</b></p><p><i>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</i></p><p></p><p><i></i></p><p> </p>