## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
263321 |  | Przegląd i konserwacja instalacji ppoż ( system sygnalizacji pożarów i hydrantów) w obiektach administrowanych przez KWP w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 905607 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 905608 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 603841 | 1 | Przegląd i konserwacja instalacji ppoż ( system sygnalizacji pożarów i hydrantów) w obiektach administrowanych przez KWP w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 263321 | Warunki postępowania | ppoż - systemy.xls
2 | 263321 | Warunki postępowania | wykaz części składowych systemu ppoż.xls
Warunki postępowania
<p>Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniuzwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług wzakresie przeglądów&nbsp; ikonserwacji instalacji ppoż ( system sygnalizacji pożarów i hydrantów) wobiektach administrowanych przez KWP w Poznaniu na terenie województwawielkopolskiego. <br></p><p><b>Zakres prac: </b><br></p><p><b>&nbsp;Przegląd Systemów sygnalizacji pożarowej </b><br></p><p>- przegląd central pożarowych <br></p><p>-przegląd czujekdymu wraz z zadymianiem (wszystkie czujki)</p><p>-pomiarszczelności czujek jonizacyjnych</p><p> - uruchomienieROP-ów</p><p>-demontaż iutylizacja niepotrzebnych czujek jonizujących <br></p><p>– potwierdzona protokołem odbioru i przekazania czujek do utylizacji <br></p><p>-drobnenaprawy w przypadku wystąpienia usterek- <b>POWCZEŚNIEJSZEJ ZGODZIE TELFONICZNEJ WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW na podstawieodrębnego zlecenia </b><br></p><p>-sprawdzeniepojemności akumulatorów <br></p><p><b>Przegląd Systemów wentylacji pożarowej</b></p><p>- przeglądcentral oddymiania</p><p>- przeglądsiłowników i klap oddymiających</p><p>- sprawdzenie pojemności akumulatorów</p><p><b>Przegląd hydrantów wewnętrznych izewnętrznych</b></p><p> - sprawdzeniewydajności hydrantów <br></p><p>- próbyciśnieniowe węży ( węże, którym wyszła legalizacja)</p><p>- sprawdzenieprawidłowego oznakowania hydrantów <br></p><p><b>Przegląd drzwi ppoż </b><br></p><p>-jak w zaleceniach producenta <br></p><p><b>Wymaganedokumenty:</b><br></p><p> -Koncesja MSWiAw zakresie usług, ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczeniatechnicznego <br></p><p>-ZezwoleniePaństwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności związanej z Prawem atomowym-polegające na: instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródłapromieniotwórcze (izotopowych czujek dymu) oraz obrocie tymi urządzeniami,transporcie źródeł promieniotwórczych zainstalowanych w izotopowych czujkachdymu oraz ich przechowywaniu w magazynie źródeł promieniotwórczych</p><p>-Wpis na listękwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego-Uprawnienia dowykonywania przeglądów central ppoż</p><p>-Uprawnienia dosprawdzenia wydajności hydrantów i prób ciśnieniowych węży hydrantowych <br></p><p><b>Wykaz jednostek podlegających przeglądowi znajduje się w załączniku.</b></p><p><b>Wymagania Wystawiającego:</b></p><ul><li>Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej <a href="http://www.platformazakupowa.pl." rel="nofollow">www.platformazakupowa.pl.</a></li><li>KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. <br></li><li>O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto <br></li><li><b>Termin realizacji zamówienia 30.11.2019 r. </b><br></li><li>Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia. <br></li><li>Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy. <br></li><li>Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez Zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przezZamawiającego protokół odbioru robót. <br></li><li>Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad <br></li><li>Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy <br></li><li>Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia <br></li><li>Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń <br></li><li>Dostawca, który &nbsp;nie wywiązał się w innych postępowaniach i zleconych pracach/ usługach &nbsp;przez KWP w Poznaniu w zakresie (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. nie będzie brany pod uwagę&nbsp; w postępowaniu<br></li><li>Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.<br></li></ul>