## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
26466 |  | Przegląd instalacji uzdatniania wody basenowej w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 70268 | Warunki płatności | przelew 30 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 59095 | Przegląd instalacji uzdatniania wody basenowej w bud. nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. | Przegląd instalacji uzdatniania wody basenowej należy wykonać w nw. terminach - pierwszy przegląd do 30 kwietnia 2015 r. - drógi przegląd do 30 listopada 2015 r. Reakcja na awarię obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podpiasnia umowy. W zakresu usługi wchodzą następujące czynności: - kontrala pracy dysz wlotowych, czyszczenie i korekta ustawień; - kontrola i kalibracja urządzenia kontrolno-pomiarowego BWT; - kontrola pracy i kalibracja dopuszczenia wody; - kontrola pracy i czyszczenie pompek dozujących; - kontrola pracy i czyszczenie inżektorów pH, Cl i koagulant; - Przegląd pomp obiegowych wraz z niezbędną obsługą (smarowanie); - kontrola zaworów zwrotnych i przepustnic, odpowietrzników; - przegląd zbiornika wyrównawczego PP; Kontrola pracy układu podgrzewania wody basenowej; - przegląd szafy zasilająco-sterowniczej. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Usługa polegająca na wykonaniu dwóch przeglądów instalacji uzdatniania wody basenowej oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W ramach usługi wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia urządzeń przed skutkiem powstałej awarii. W cenę brutto został wliczony koszt dojazdów oraz koszty niezbędne do wykonania usługi. W cenę brutto został wliczony koszt materiałów eksploatacyjnych. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną przez Zamawiającego awarię lub nieprawidłową pracę urządzeń wynosi 24 godziny. Każdorazowy termin przyjazdu należy ustalić telefonicznie. Osobą do kontaktów jest Pani Agnieszka Chodakowska-Plewczyńska, tel.22 605 5765, 723 996 132.