## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
266057 |  | Alkometry AWAT i dymomierz |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 914699 | Warunki płatności | przelew 30 dni od daty otrzymania faktury, proszę potwierdzić
2 | 914700 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 914731 | Termin realizacji zamówienia | 20 dni od otrzymania zamówienia
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 608519 | Alkomert stacjonarny AWAT A 2.0 | DANE TECHNICZNE Zakres pomiarowy - 0 - 3mg/l DOPUSZCZALNE BŁĘDY POMIAROWE: dla zakresu 0,05 - 0,40 mg/l - +/- 0,02 mg/l dla zakresu 0,4 - 2,0 mg/l - +/- 5% dla wartości > 2,0 mg/l - +/- 20% Czas pomiaru - 1min. Minimalne parametry wydechu: objętość wydechu- > 1.5l czas wydechu - > 3s Czas przygotowania do pracy –15 min. Temperatura pracy - 0 - 40°C Zasilanie: -+12V Pobór mocy: maksymalny - 60W standardowy 40W Wymiary - 320x200x160 Ciężar - 5 kg | 2 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 608524 | Dymomierz DS2PC PLUS | z komputerem PC, bezprzewodową sondą pomiaru temperatury oleju, sondą wertykalną, czytnikiem OBD i skrzynią transportową | 1 | komplet |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OFERENTÓWPRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWAŃ WYSTAWIONYCH PRZEZ KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W GDAŃSKU&nbsp;</p><p>&nbsp;1) Postępowania realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej&nbsp;<a href="http://www.platformazakupowa.pl/,">www.platformazakupowa.pl/,</a> to znaczy, że nie są przyjmowane oferty zakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.&nbsp;</p><p>&nbsp;2) Postępowania wystawiane na Internetowej Platformie Zakupowej są postępowaniami, które dotyczą zapytania ofertowego, co nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu.Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i możliwa jest zmiana lub unieważnienie zapytania bez podania przyczyny.&nbsp;</p><p>&nbsp;3) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert. &nbsp;</p><p>4) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.&nbsp;</p><p>&nbsp;5)Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto. &nbsp;</p><p>6) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania. &nbsp;</p><p>7) Wybór oferty Zamawiający dokona pisemnie poprzez złożenie Zamówienia w formie elektronicznej (za pomocą faksu lub pocztą e-mail), a Wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia otrzymania niniejszego Zamówienia.&nbsp;</p><p>8) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.&nbsp;</p><p>&nbsp;9) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót, zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.&nbsp;</p><p>&nbsp;10)Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą –Wykonawca bezzwłocznie odbierze towar niezgodny z zamówieniem od Zamawiającego,bądź Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.&nbsp;</p><p>&nbsp;11) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.&nbsp;</p><p>&nbsp;12) Zamawiający, w ramach posiadanych środków finansowych, dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu.&nbsp;</p><p>&nbsp;13) Niezrealizowanie zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych i roszczeń ze strony Wykonawcy.&nbsp;</p><p>&nbsp;14) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja.Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.&nbsp;</p><p>&nbsp;Gwarancja min. 12 m-cy,instrukcja obsługi w języku polskim</p><p>&nbsp;Ogłoszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych&nbsp;i możliwa jest zmiana lub odwołanie ogłoszenia bez podania przyczyny.&nbsp;Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy,jednak jeśli tak będzie to Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku opublikuje za pośrednictwem platformy Zakupowej Open Nexus informacje o wyniku.&nbsp;Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez Dostawcę/ Wykonawcę ofertą- Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku odsyła towar na koszt wykonawcy. Realizacja przedstawionej oferty odbędzie się po przesłaniu zamówienia do dostawcy.&nbsp; <br></p>