## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
267233 |  | Przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń (dźwigów) zainstalowanych w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 przed upływem terminu gwarancji i rękojmi. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 918913 | Potencjał techniczny | Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi, tj.: - dysponują przynajmniej jedną osobą, posiadającą aktualne w okresie wykonywania usługi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru, - dysponują przynajmniej jedną osobą, posiadającą aktualne w okresie wykonywania usługi wydane przez Urząd Dozoru Technicznego świadectwo kwalifikacyjne kategorii I uprawniające do zajmowania się konserwacją dźwigów. - proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM
2 | 918914 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia | 6.11.2019 r. proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM.
3 | 918915 | Warunki płatności | 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić wpisując: POTWIERDZAM.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 610495 | Przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń (dźwigów) zainstalowanych w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 przed upływem terminu gwarancji i rękojmi. |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><b>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na&nbsp; przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń (dźwigów) zainstalowanych w skrzydle wschodnimi zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 przed upływem terminu gwarancji i rękojmi.</b><br></p><p>I.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Usługa przeglądu technicznego obejmuje następujące urządzenia:&nbsp;<br><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. Dźwig osobowy 6 przystankowy o numerze&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">fabrycznym AC-232920, nr ew. N3124003916, udźwig 630 kg.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. Podnośnik nożycowy (dźwig przemysłowy typ DXY3-54280/2C) o numerze fabrycznym 160266, nr ew. N4524001445,&nbsp; udźwig 0,5 t.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">II.&nbsp; &nbsp;Przegląd techniczny obejmuje następujący zakres czynności:</span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.&nbsp; Przegląd zespołów i części urządzenia zgodnie z wymogami producenta i UDT tj.:<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1)&nbsp; oględziny silnika, aparatury sterowej, kabiny i drzwi;<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2)&nbsp; sprawdzenie stanu elementów toru jezdnego;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3)&nbsp; sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa, ograniczników i łączników.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.&nbsp; Z przeglądu technicznego Wykonawca sporządzi opinię techniczną dotyczącą aktualnego stanu technicznego w&nbsp; &nbsp; liczbie 2 egzemplarzy odrębnie dla każdego urządzenia.&nbsp;</span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><b>Zamawiający wymaga:&nbsp;</b></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;Warunki płatności:&nbsp;<b>30</b> dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.<br>&nbsp;2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;Termin realizacji przedmiotu zamówienia: <b>6.11.2019 r.</b><br>&nbsp;3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; usługi, tj.:<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne w okresie wykonywania usługi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru,<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne w okresie wykonywania usługi wydane przez Urząd Dozoru&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Technicznego świadectwo kwalifikacyjne kategorii I uprawniające do zajmowania się konserwacją dźwigów.<br></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><b>&nbsp;Zakończenie przyjmowania ofert: 24.10.2019 r. godzina 15:00.</b>&nbsp;<br><br>&nbsp;Oferty przyjmowane będą tylko przez platformę zakupową.<br><br>&nbsp;Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do&nbsp;pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.<br></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><b>&nbsp;W przypadku pytań:</b><br>&nbsp;-merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;<b>"Wyślij wiadomość"&nbsp;</b>-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;<b>22 101 02 02</b>, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach&nbsp;<b>8:00 do 17:00.</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;<br><i>&nbsp;Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</i>&nbsp;<br></span></p><p style="margin-left: 40px;"><br></p><p style="margin-left: 40px;"><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><b><br></b></p>