## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
272240 |  | Remonty silników 11840507 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 936025 | Termin płatności | przelew 60 dni
2 | 936027 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
3 | 936028 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
4 | 936029 | Termin realizacji | 27.01.2020 - 07.02.2020
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 621331 | Remont silnika gł. przenośnika SRK | Dane silnika: 75 kW,1480rmp; prod. LOHER ; ANGA-280SG04A; ns 3258076 Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych (np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 621334 | Remont silnika gł. przenośnika KRK | Dane silnika: Kuenle Hemmingen KDG2, 280M, 4 NL H nr 72017 90kW, 980/min 40v AC Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych (np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 621335 | Remont silnika przenośnika PKF | Dane silnika: 30kW; 400/690V;980rpm; ABB-M2QA225M6A B5 225M60 Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych (np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 621337 | Remont silnika CT 82 | Dane silnika: 90kW,980rpm,400/690rpm; KUENLE- HEMMINGEN, KDG2 280M 4 NL H Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych (np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 621339 | Remont silnika CT 85 | Dane silnika: 45kW;400/690V;1475rpm;Flender Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych (np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 621340 | Zakres remontu silnika: | Dane silnika: 22kW; 380/66V;1470/247,3rpm;Siemens KADSX 148-LG180LB4E Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych (np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
7 | 621341 | Remont silników przeciągarki wagonów | Dane silników: 15kW;1460/10rpm;Nord SK9382AGBH160L/4 BRE RG FTW S01F3.1 Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika: (wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych (np. kostki przyłączeniowe, tabliczka przyłączeniowa, wentylator), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, osiowanie silnika - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru (zawierającym opis zakresu wykonanych prac , pomiarów kontrolnych wraz z danymi i ilościami części zamiennych użytych w remoncie ( typy łożysk, czujników ,itp.) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 272240 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
2 | 272240 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
3 | 272240 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe inwestycyjne i dostawy.pdf
4 | 272240 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
Warunki postępowania
<p>W imieniu <strong>Górażdże Cement S.A.</strong>&nbsp;</p><p>zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:&nbsp;</p><p><strong>Remonty silników</strong></p><p><strong>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</strong>:</p><ul><li>Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80&nbsp;– w sprawach merytorycznych</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Krystian Biedroń&nbsp; tel. 77/777 94 27&nbsp;– w sprawach handlowych</span></li></ul><p><strong>Z<span style="color: rgb(51, 51, 51);">ałączniki:&nbsp;</span></strong></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych&nbsp;usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kodeks Etyczny Dostawców</span></li></ul>