## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
278004 |  | Naprawa kabla światłowodowego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 956616 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 956617 | Gwarancja 12 miesięcy | proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 630964 | Naprawa kabla światłowodowego |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 278004 | Warunki postępowania | 20191030_110221_resized.jpg
2 | 278004 | Warunki postępowania | 20191030_110415_resized.jpg
3 | 278004 | Warunki postępowania | 20191030_110556_resized.jpg
4 | 278004 | Warunki postępowania | 20191030_111512_resized.jpg
5 | 278004 | Warunki postępowania | 20191030_112810_resized.jpg
6 | 278004 | Warunki postępowania | 20191030_112816_resized.jpg
Warunki postępowania
<p>Przedmiotem zapytania ofertowego jest naprawa kabla światłowodowego&nbsp;12J typ Z-XXOTKtsdD12J w relacji KPP w Prudniku - KP PSP w Prudniku. W ramach naprawy należy wymienić ok. 300 metrów kabla&nbsp;od mufy w budynku KP PSP Prudnik, ul. Legionów 12 A, do studni na ul. Dąbrowskiego.&nbsp;Światłowód biegnie wzdłuż ul. Żołnierskiej do studni Orange przy ulicy Dąbrowskiego. Należy wykonać mufę w studni oraz w budynku KP PSP ( przejście na kabel światłowodowy wewnętrzny)&nbsp; wraz z zapasem kabla. Włókna światłowodowe należy łączyć poprzez spawanie tak, aby średnia tłumienność spawu była mniejsza niż 0,15 dB. Po wykonaniu naprawy ( wykonaniu połączeń) należy wykonać:</p><p>- pomiary reflektometryczne z obu stron odcinka</p><p>- pomiary, które umożliwią określenie całkowitej długości linii, całkowitą tłumienność linii, tłumienności połączeń.</p><p class="MsoNormal">Wszystkie pomiary kabla światłowodowego należy wykonać wg. normy ZN-96/TPSA-005. "Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i badania", ZN-96/TPSA-006. " Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania".<o:p></o:p></p><p>Termin wykonania naprawy do 13 grudnia 2019 r.</p><p>W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z naprawą, w tym cenę materiałów oraz koszty dojazdu do miejsca naprawy.<br></p><p>Termin płatności: do 30 dni liczonych od dnia odbioru prawidłowo wystawionej faktury VAT.<br></p><p>Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu naprawy kabla zinwentaryzować kabel geodezyjnie.</p><p>Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i dostarczenia jej do Zamawiającego.</p><p>Gwarancja na wykonaną naprawę 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.</p><p>Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:&nbsp;</p><p>- jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,&nbsp;</p><p>- wykona naprawę bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich,</p><p>- zrealizuje prace związane z naprawą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,&nbsp;</p><p>- jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.</p><p>Zamawiający informuje, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się złożeniem zamówienia.</p><p>W załączeniu zdjęcia z miejsca uszkodzenia światłowodu i budynku KP PSP w Prudniku</p>