## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
30238 |  | Wymiana transformatora |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 80921 | Warunki płatności | wymagane minimum 45 dni
2 | 80922 | Warunki i okres gwarancji | wymagane minimum 36 miesięcy
3 | 80923 | Termin wykonania | 30.06.2015
4 | 80924 | Referencje | proszę dołączyć listy referencyjne od co najmniej 3 klientów
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 75029 | Wymiana transformatora w stacji transformatorowej SPC Nowogród Bobrzański |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 30238 | Warunki postępowania | Załącznik Kodeks etyczny dostawców.doc
2 | 30238 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych - ochrona środowiska.doc
3 | 30238 | Warunki postępowania | Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie jak poniżej. Zakres prac: 1. Demontaż transformatorów olejowych 630kVA i 800kVA oraz ich transport do Cementowni Górażdże 2. Odmalowanie komory transformatorowej wewnątrz (biała emulsja) oraz antykorozja i odmalowanie drzwi komory na kolor szary wraz z wymianą zamka. 3. Transport z Cementowni Górażdże nowego transformatora olejowego 630kVA 4. Montaż w komorze transformatora 5. Dostosowanie mostu szynowego łączącego uzwojenie wtórne z rozdzielnią główna nN.(Strona GN jest zasilana kablem) 6. Wykonanie pomiarów po montażowych transformatora zgodnie z wymaganiami. 7. Wykonanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych na drzwiach komory transformatorowej 8. Dostawa dla napięcia 20kV :półbutów i rękawic dielektrycznych, drążka manipulacyjnego, końcówki do zakładania uziemiacza, wskaźnika napięcia, uziemiacza (prąd zwarciowy do 9kA), tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych. Elementy te umieścić na stojaku lub w szafce BHP, którą również należy dostarczyć. 9. Przedstawić harmonogram prac. Wymianę należy przewidzieć w dni wolne od pracy (piątek po 14.00) sobota - niedziela Osoby do kontaktu w sprawach technicznych : 1. Pan Marek Gabriel tel. +48609368649 2. Pan Czesław Stec tel. +48607 444 758 W sprawach handlowych: 1. Krzysztof Jasiński tel. 609 499 410 Załączniki: 1. Kodeks etyczny dostawców 2. Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. 3. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.