## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
31583 |  | USŁUGA WYKONANIA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI ORAZ NAPRAW BIEŻĄCYCH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKATACH SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 79484 | jednorazowy przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych wg załącznika nr 1 | jednorazowy przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych wg załącznika nr 1 | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
2 | 79485 | stawka roboczogodziny za wykonanie naprawy w ramach usuwania awarii i usterek | stawka roboczogodziny za wykonanie naprawy w ramach usuwania awarii i usterek | 1 | rbg. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 31583 | Warunki postępowania | wzór umowy.pdf
2 | 79484 | jednorazowy przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych wg załącznika nr 1 | do wyceny.doc
Warunki postępowania
WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: 1) wykonywaniu okresowych i doraźnych przeglądów połączonych z konserwacją obejmującą swoim zakresem następujące czynności: a) wymiana filtrów powietrza w centralach i aparatach grzewczo-wentylacyjnych, b) czyszczenie przepustnic, nagrzewnic, chłodnic, wymienników, c) kontrola i regulacja napięcia pasków klinowych, d) kontrola zużycia łożysk tocznych, e) kontrola pracy nagrzewnic elektrycznych, f) kontrola parametrów pracy urządzeń:  - pomiar temperatur i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia realizującymi obróbkę temperaturową i wilgotnościową powietrza,  - pomiar temperatury i parametrów pracy czynników chłodzących,  - pomiar ciśnienia i stanu czynnika chłodniczego,  - pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej 2) wykonywaniu bieżących napraw w ramach usuwania awarii i usterek na telefoniczne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, urządzeń wentylacyjnych zlokalizowanych w obiektach Szkoły Policji w Katowicach, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1. Terminy wykonywania przeglądów połączonych z konserwacją w miesiącach: czerwcu i grudniu. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać usługę od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r. Oferta ma zawierać wypełnioną tabelę, która stanowi załączniki nr 1 do umowy z wyceną poszczególnych urządzeń podpisaną przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Monika Król tel. 32 6069 466 w godzinach od 7:30 do 15:30.