## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
316823 |  | Dostawa czujnika ultradźwiękowego XPS-10 i przetwornika SITRANS LUT400 + akcesoria firmy SIEMENS |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 688901 | Czujnik plus przetwornik | SITRANS LUT400, XPS-10 + nakrętka, FMS-210 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach zwraca się z prośbą o ofertę handlową na zakup po 1szt:</p><p> <strong>SITRANS LUT400</strong><br> ULTRADŹWIĘKOWY PRZETWORNIK DO CIĄGŁEGO POMIARU POZIOMU CIECZY, SZLAMÓW I MATERIAŁÓW SYPKICH<br> DANE TECHNICZNE:<br>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>POMIAR POZIOMU, ODLEGŁOŚCI, DYSTANSU<br> -<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>PRZELICZANIE OBJĘTOŚCI<br> -<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>PROSTE STEROWANIE PRACĄ POMP<br> -<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>WBUDOWANY REJESTRATOR 1,5 MB<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>WERSJA Z WYŚWIETLACZEM LCD<br> -<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>PROGRAMOWANIE ZA POMOCĄ 4 PRZYCISKÓW<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>NAPIĘCIE ZASILANIA: 100 - 230 V A.C.<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>W DOSTAWIE 3 DŁAWIKI PLASTIKOWE M20X1,5<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>WERSJA JEDNOKANAŁOWA<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>WYJŚCIA: 4-20 MA / HART, <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>2 X SPST NO,<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>1 X SPDT (ALARM)<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>CERTYFIKATY: CE, FM, CSA US/C, UL, C-TICK<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>OBUDOWA Z POLIWĘGLANU IP65<br> -<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>TEMP. PRACY: -20 - 50°C<br><br></p><table width="544" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col width="544"></colgroup><tbody><tr height="215"> <td class="xl67" style="height:161.25pt;width:408pt" width="544" height="215"><strong>XPS-10</strong><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><br>ULTRADŹWIĘKOWY CZUJNIK POZIOMU DLA CIECZY, SZLAMÓW ORAZ MATERIAŁÓW SYPKICH DO WSPÓŁPRACY SITRANS LU<br>DANE TECHNICZNE:<br> -<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ZAKRES: 0,3 - 10 M<br> -<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>TEMPERATURA PRACY: -40…95°C<br> -<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>KĄT WIĄZKI 12°<br> -<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>STOPIEŃ OCHRONY: IP68<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>PRZYŁĄCZE PROCESOWE: R 1" (BSPT), EN10226-1<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>DŁUGOŚĆ PRZEWODU: 10 M<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>WERSJA BEZ KOŁNIERZA MOCUJĄCEGO<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ZATWIERDZENIA: ATEX II 2GD, FM CLASS I DIV. 2<br> <table width="544" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col width="544"></colgroup><tbody><tr height="17"> <td class="xl67" style="height:12.75pt;width:408pt" width="544" height="17"><strong>NAKRĘTKA PLASTIKOWA Z GWINTEM 1" BSPT DO MONTAŻU SOND<br>ULTRADŹWIĘKOWYCH<br><br></strong><br><table width="544" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col width="544"></colgroup><tbody><tr height="45"> <td class="xl67" style="height:33.75pt;width:408pt" width="544" height="45"><strong>FMS-210</strong> <br>ADAPTER DLA SONDY ULTRADŹWIĘKOWEJ<br> RAMIĘ STALOWE DO MONTAŻU URZĄDZEŃ Z GWINTEM 1". ODLEGŁOŚĆ SONDY OD ŚCIANY NOŚNEJ OD 12 DO 48CM</td> </tr></tbody></table><br><br><u><strong>W ofercie proszę uwzględnić koszty przesyłki. </strong></u><br><p>Faktura - płatność po odbiorze minimum 7 dni.<br>Dostawa nie później niż 25 dni roboczych od zamówienia.<br></p><p><u><strong>Postępowanie nie musi zakończyć się zamówieniem.</strong></u></p><br><strong></strong></td> </tr></tbody></table></td> </tr></tbody></table> <p></p>