## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
317226 |  | Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1078647 | Uprawnienia | Kserokopię uprawnień do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu „D” (min. 1 osoba)
2 | 1078648 | Uprawnienia | Kserokopia uprawnień do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu „E” (min. 1 osoba)
3 | 1078649 | Formularz ofertowy | Załącznik nr 1 do Zaproszenia
4 | 1078701 | Dokumentacja | Kserokopię dokumentacji potwierdzającego legalizację urządzeń pomiarowych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 689594 | Ryczałtowa cena/stawka jednostkowa brutto za wykonanie kontroli mieszkania lub lokalu wraz z usunięciem drobnych nieszczelności (1 mieszkanie/lokal) (wraz z ceną kontroli przyłączy instalacji wspólnych w budynku) | kol. F Druku Wyceny (Załącznik nr 1A do Zaproszenia) - proszę dołączyć | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 317226 | Warunki postępowania | DL.4251.4.2020.AM Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
2 | 317226 | Warunki postępowania | Załącznik 1A do FO.pdf
3 | 317226 | Warunki postępowania | Przegląd gazu 2020 WM.zip
4 | 1078650 | offer_value | Załącznik 1A do FO.pdf
Warunki postępowania
<p>1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju”.</p><br><p>2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:</p><p>2.1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).</p><p>Zakres kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych powinien obejmować przede wszystkim:</p><p>1) pomieszczenie (szafkę) na kurek główny (na zbiorczy gazomierz);</p><p>2) przewody gazowe w piwnicach wraz z przejściem przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku;</p><p>3) piony gazowe w budynku;</p><p>4) instalację gazową (przewody gazowe) w lokalach;</p><p>5) gazomierze w zakresie szczelności połączeń;</p><p>6) urządzenia gazowe;</p><p>7) usytuowanie gniazdek i wyłączników w strefie „0”.</p><p>W czasie kontroli pomieszczenia na kurek gazowy należy przede wszystkim sprawdzić za pomocą detektora gazu, czy w pomieszczeniu (szafce) nie ulatnia się gaz. Poza tym należy sprawdzić:</p><p>1) czy jest bezpośredni dostęp do pomieszczenia (szafki) i czy klucz znajduje się w wyznaczonym miejscu i jest dostępny o każdej porze dla osób upoważnionych;</p><p>2) czy w pomieszczeniu znajdują się inne przedmioty (dopuszcza się instalowanie tylko wodomierza);</p><p>3) czy przewody gazowe wraz z zamontowanym uzbrojeniem są w odpowiednim stanie technicznym (stan zamocowania, powłoki antykorozyjne, zawilgocenia, itp.);</p><p>4) prawidłowość ułożenia rur spalinowych i odprowadzenia spalin;</p><p>5) czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń.</p><p>2.2. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia określa STWiOR, która wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego Zaproszenia (Załącznik nr 3), natomiast szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2).</p><p>2.3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w STWiOR, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy uwzględnić je w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.</p><p>2.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych – ofertę należy złożyć na wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe.</p><br><p>3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:</p><p>3.1. Dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu „E”.</p><p>3.2. Dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu „D”.</p><p>3.3. Posiadanie dokumentacji potwierdzającej legalizację urządzeń pomiarowych.</p><br><p>4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: maksymalnie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy (z uwzględnieniem czasu na weryfikację przez Zamawiającego dostarczonych protokołów z przeglądów, tj. pkt 4.1. niżej).</p><p>4.1. Weryfikacja przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę protokołów z przeglądów (dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej oddzielnie): do 14 dni roboczych od daty otrzymania protokołów.</p><p>4.2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę obustronnie podpisanego protokołu odbioru usługi (protokół zbiorczy obejmujący wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe objęte umową), o którym mowa w §8 ust. 2.1 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia).</p><br><p>5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:</p><p>5.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie ryczałtowa cena/stawka jednostkowa brutto – 100%. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta nieodrzucona z najniższą ceną jednostkową brutto za kontrolę mieszkania lub lokalu wraz z usunięciem drobnych nieszczelności (kolumna F Druku wyceny – Załącznik nr 1A do Zaproszenia) – za wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej Wspólny Mieszkaniowej. Ceny/stawki jednostkowe podane w Druku wyceny (Załącznik nr 1A do Zaproszenia) nie będą sumowane.</p><p>5.2. Zamawiający nie przewiduje negocjacji cen.</p><p>5.3. W przypadku złożenia ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną, Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert. Zaproponowana cena nie może być wyższa niż zaproponowana w pierwotnej ofercie.</p>