## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
32114 |  | Elektryka - Przebudowa przejścia przez m. Starogard w ciągu drogi 152 wraz z przebudową |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 86810 | Cena
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 81002 | Kopanie i zasypanie rowów kablowych o gł. do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m - ręczne |  | 163 | m |  | 23% | PLN
2 | 81003 | Wysypanie warstwy piasku gr. 10 cm na dno rowu kablowego szer. 0,4 m |  | 163 | m |  | 23% | PLN
3 | 81004 | Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych Ø do 100 mm, pierwsza rura |  | 32 | m |  | 23% | PLN
4 | 81005 | Układanie w rurach kabli wielożyłowych YAKY 4x25 mm2 |  | 32 | m |  | 23% | PLN
5 | 81006 | Ułożenie rur ochronnych typu Arot DVK śr. do 110 mm |  | 10 | m |  | 23% | PLN
6 | 81007 | Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach |  | 10 | m |  | 23% | PLN
7 | 81008 | Montaż uchwytów pod rurę i kabel w słupie |  | 8 | m |  | 23% | PLN
8 | 81009 | Montaż w uchwytach rury stalowej fi=3'' |  | 9 | m |  | 23% | PLN
9 | 81010 | Montaż kabla YAKY 4x35 mm2 z mocowaniem na słupie |  | 9 | m |  | 23% | PLN
10 | 81011 | Układanie kabla YAKY 4x25 mm2 w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną |  | 174 | m |  | 23% | PLN
11 | 81012 | Montaż kabla YAKY 4x25 mm2 z mocowaniem na słupie i złączu |  | 21 | m |  | 23% | PLN
12 | 81013 | Obróbka na sucho kabla 4-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 (YAKY 4x25 mm2) |  | 14 | m |  | 23% | PLN
13 | 81014 | Układanie drutu uziemiającego (przekrój drutu FeZN d=8 mm2) w rowach kablowych |  | 174 | m |  | 23% | PLN
14 | 81015 | Ułożenie bednarki o przekroju 120 mm2 w kanałach luzem (przekrój drutu FeZN d=8 mm2) |  | 42 | m |  | 23% | PLN
15 | 81016 | Podłączenie uziemienia do słupów i szafki oświetleniowej |  | 6 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 81017 | Wykopy ręczne na gł. 1,5 m z zasypaniem dla słupów oświetleniowych |  | 1.88 | m3 |  | 23% | PLN
17 | 81018 | Ustawienie słupów oświetleniowych stalowych typu SW-9 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 81019 | Ustawienie słupów oświetleniowych stalowych typu SWW-9 |  | 3 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 81020 | Ustawienie słupów oświetleniowych stalowych typu SWW-10 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 81021 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 25 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby ( 20 podłączeń) | podłączeń | 20 | inna |  | 23% | PLN
21 | 81022 | Montaż izolacyjnych złączy kablowych w słupie |  | 5 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 81023 | Wciąganie przewodów do słupów |  | 60 | m |  | 23% | PLN
23 | 81024 | Montaż opraw do lamp (typ SGS 340/100) na zamontowanym wysięgniku |  | 7 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 81025 | Montaż opraw do lamp (typ SGS 340/150) na zamontowanym wysięgniku |  | 3 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 81026 | Montaż w wykopie fundamentów z żywic poliestrowych o obj. do 0,15 m3 pod rozdzielnice |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 81027 | Montaż szafki kablowej o masie do 100 kg |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
27 | 81028 | Obróbka na sucho kabli energetycznych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych o przekroju kabla 4- żyłowego do 25 mm2 |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
28 | 81029 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby (4 podłączenia) | podłączenia | 4 | inna |  | 23% | PLN
29 | 81030 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg |  | 7 | szt. |  | 23% | PLN
30 | 81031 | Demontaż opraw oświetleniowych zamontowanych na trzpieniu wysięgnika |  | 7 | szt. |  | 23% | PLN
31 | 81032 | Wykopy ręczne na gł. 1,5 m z zasypaniem dla słupów oświetleniowych |  | 1.88 | m3 |  | 23% | PLN
32 | 81033 | Ustawienie słupów oświetleniowych stalowych typu SW-9 |  | 7 | szt. |  | 23% | PLN
33 | 81034 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby (28 podłączeń) | podłączenia | 28 | inna |  | 23% | PLN
34 | 81035 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcjach |  | 7 | szt. |  | 23% | PLN
35 | 81036 | Wciąganie przewodów do słupów |  | 60 | m |  | 23% | PLN
36 | 81037 | Montaż opraw do lamp na zamontowanym wysięgniku (oprawy typ SGS 203/100) |  | 7 | szt. |  | 23% | PLN
37 | 81038 | Pomiar linii kablowej do 1 kV 4-żyłowej (12-odcinek) | odcinek | 12 | inna |  | 23% | PLN
38 | 81039 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 13 | inna |  | 23% | PLN
39 | 81040 | Pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 13 | inna |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 32114 | Warunki postępowania | SPECYFIKACJA STAROGARD.pdf
2 | 32114 | Warunki postępowania | BIOZ- OŚWIETLENIE Starogard.pdf
3 | 32114 | Warunki postępowania | IDEOWY 1.pdf
4 | 32114 | Warunki postępowania | OPIS DO PROJEKTU ZAGOSP. OŚWIETLENIA Starogard.pdf
5 | 32114 | Warunki postępowania | OPIS TECHNICZNY OSWIETLENIE Starogard.pdf
6 | 32114 | Warunki postępowania | PLAN SYTUACYJNY OŚWIETLENIA Starogard.pdf
7 | 32114 | Warunki postępowania | WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Starogard- Enea.pdf
8 | 32114 | Warunki postępowania | WSPÓŁRZĘDNE OŚWIETLENIA Starogard.pdf
9 | 32114 | Warunki postępowania | Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciąż.pdf
10 | 32114 | Warunki postępowania | Wyniki obliczeń skuteczność ochrony od porażeń.pdf
11 | 32114 | Warunki postępowania | Wyniki obliczeń spadków napięcia.pdf
Warunki postępowania
W związku z realizacją zadania pt. Przebudowa przejścia przez m. Starogard w ciągu drogi 152 wraz z przebudową firma Colas Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na roboty elektryczne. W załączniku Dokumentacja oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Osoba do kontaktu: Jacek Czerepaniak tel. 664 356 580 e-mail zakupy@colas.pl