## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
323781 |  | PWiK Gliwice - Zakup rusztowania systemowego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1099932 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 1099933 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 699872 | Zakup rusztowania systemowego | Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, systemowego, aluminiowego rusztowania jezdnego bez stabilizatorów o minimalnej wysokości roboczej 9,0m. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 323781 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
2 | 1099931 | offer_value | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
Warunki postępowania
<p>W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, informujemy o postępowaniu wszystkich&nbsp; wykonawców do składania ofert na&nbsp; dostawę rusztowania systemowego.</p><p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, systemowego, aluminiowego rusztowania jezdnego bez stabilizatorów o minimalnej wysokości roboczej 9,0m.</p><p> </p><p><strong><u>Opis Przedmiotu zamówienia:</u></strong></p><p>Rusztowanie powinno spełniać następujące wymagania:</p><p>*powinno spełniać normę PN-EN 1004, posiadać nośność min 200 kg/m2 (grupa rusztowań 3);</p><p>*maksymalne wymiary pola rusztowania:szerokość-0,75 m, długość - 2,0 m</p><p>*rusztowanie musi być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy umożliwiające bezpieczne wykonywanie prac na jego maksymalnej dopuszczonej wysokości</p><p>*rusztowanie musi umożliwiać wykonywania prac zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz</p><p>*zmiana wysokości pomostów musi odbywać się bez konieczności demontażu i ponownego montażu innych elementów rusztowania</p><p>*rusztowanie musi być wyposażone w rolki jezdne (4szt) o regulowanej wysokości, zapewniające bezpieczną pracę na nierównym podłożu. Minimalna średnica rolek powinna wynosić 200mm. Rolki jezdne muszą mieć regulację wysokości</p><p>*zestaw rusztowania musi się składać minimalnie z następujących elementów:rama pionowa w wersji 1m oraz 2m, podpory stabilizujące (min 4szt), pomosty z klapą (min 2szt), stężenia poziome, stężenia ukośne, uchwyty do ciężarków balastowych 9min 4szt), burta poprzeczna (min 4szt), burta podłużna (min 4szt), rolki jezdne, łączniki kotwiące od długości min. 1,2m (min 2szt), stopy śrubowe (min 4szt)</p><p><br></p><p>Zamawiający wymaga:<br></p><p>1) Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy</p><p>2)<font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> Do rusztowania musi być dołączona pełna oryginalna dokumentacja w języku polskim zawierająca: instrukcję obsługi, kartę katalogową oraz aktualną deklaracje zgodności</font></p><p><br></p><p>Przewidziane obszary dowozu:</p><p><font color="#001000">1. PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, Stacja Uzdatniania Wody, ul. Kanałowa 5, 44-100 Gliwice</font><br></p><p><u>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</u><br></p><p><strong>W przypadku pytań:&nbsp;</strong></p><p>- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;"<strong>Wyślij wiadomość</strong>"&nbsp;lub pod nr tel (32) 301-17-04&nbsp; - Pan Łukasz Oleszko<br></p><p>-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;<strong>22 101 02 02</strong>, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach&nbsp;<strong>7:00 do 17:00.</strong></p><p><strong>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</strong></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p><p><i></i></p><p> </p>