## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
331391 |  | Zawór elektromagnetyczny |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1124585 | karta katalogowa
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 710846 | Zawór elektromagnetyczny | należy wycenić cały przedmiot zamówienia | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 331391 | Warunki postępowania | KLAUZULA RODO ART 14x.pdf
2 | 331391 | Warunki postępowania | KLAUZULA RODO ART 13x.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p><span style="font-weight: 700;">Tryb postępowania -&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">przetarg nieograniczony</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Przedmiot zamówienia:&nbsp;</span></span></p><p><span style="text-indent: -18pt; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;">Zawór elektromagnetyczny 2N50 DN50 2 cale, bezpośredniego działania, </span><em style="text-indent: -18pt; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;"><span style="color: black; font-style: normal;">bezprądowo zamknięty N.</span></em><em style="text-indent: -18pt; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;"><span style="color: black; font-style: normal;">C</span></em><em style="text-indent: -18pt; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;"><span style="color: black; font-style: normal;">., rodzaj przyłącza </span></em><em style="text-indent: -18pt; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;"><span style="color: black; font-style: normal;">GW2</span></em><em style="text-indent: -18pt; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;"><span style="color: black; font-style: normal;">",&nbsp;</span></em><span style="text-indent: -18pt; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;">napięcie zasilania 24V DC, membrana: NBR, ciśnienie pracy: 0-10 bar, korpus – mosiądz, elementy wewnętrzne, – stal nierdzewna, przepływ KV min – 40m</span><sup style="text-indent: -18pt; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; text-align: justify;">3</sup><span style="text-indent: -18pt; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;">/h, długość zewn. 172 mm</span><span style="text-indent: -18pt; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;">-&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: justify;">2 szt.</span></p><p><strong style="text-align: justify;"><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif;font-weight:normal">Zamawiający dopuszcza różnych producentów z zachowaniem paramentów technicznych i&nbsp;wymiarów zewnętrznych.</span></strong></p><p><strong style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif;">UWAGA</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif;font-weight:normal"> - do oferty należy dołączyć kartę katalogową elektrozaworu (w formacie pdf)</span></strong></p><p><strong>CENA OFERTOWA</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>&nbsp;</strong>-&nbsp;ŁĄCZNA&nbsp;WARTOŚĆ&nbsp;</span><span style="font-weight: 700;">(w PLN)</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;CAŁEGO&nbsp;PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TRANSPORTEM</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>Warunki płatności</strong> -&nbsp;przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem art. 4 ust.3 ustawy z 9 listopada 2018 r.&nbsp; o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Termin dostawy</span>&nbsp;- do 14 dni od daty złożenia zamówienia<br>Zamówienie zostanie złożone najpóźniej do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Sposób realizacji usługi</span>&nbsp;-&nbsp;podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu dostawcy odrębnym pismem (pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Oferenta).</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Informacje o kontakcie z Zamawiającym</span>&nbsp;-&nbsp;osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:&nbsp;&nbsp;<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- sprawy formalne - Iwona Rother tel. 32/34-24-269, przetargi@pwik.com.pl&nbsp;&nbsp;<br>- sprawy merytoryczne - Rafał Kopiec tel. 32/34-24-253</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Sposób składania ofert</span>&nbsp;-&nbsp;oferty należy składać&nbsp;drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych&nbsp;</span>- oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych</span>&nbsp;- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Tryb oceny ofert -&nbsp;&nbsp;<br></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.&nbsp;<br>W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi:<br></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- pytania do postępowania należy zadawać za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem, w zakładce "Komunikaty"</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">. Udzielając wyjaśnień&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; Zamawiający nie ujawni źródła zapytania,<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- korespondencja prowadzona jest w języku polskim,<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- pytania związane z obsługą platformy - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr. 22/101-02-02 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Okres związania ofertą</span>&nbsp;-&nbsp;30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "Komunikaty". Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">. Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert&nbsp;może zostać&nbsp;przeprowadzony ponownie, spośród ofert&nbsp;złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Oferenta zawarta jest w załączniku do postępowania o nazwie: "KLAUZULA RODO ART. 13". Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli.&nbsp;Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Oferent, w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników,podwykonawców) przekazał tym osobom załącznik do postępowania o nazwie:"KLAUZULA RODO ART. 14" wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane.Złożenie oferty będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez Oferenta wykonania obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym (w przypadku przekazania Zamawiającemu danych innych osób).&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Postępowanie prowadzone jest w oparciu „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej&nbsp;<a href="http://www.pwik.com.pl/">www.pwik.com.pl</a>&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.</span></p>