## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
334952 |  | Wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku B Urzędu Gminy Słupsk - parter |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1135777 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 715444 | Modernizacja oświetlenia |  | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 334952 | Warunki postępowania | Przykładowa nowa lampa.jpg
2 | 334952 | Warunki postępowania | Rzut parteru - pomieszczenia.jpg
3 | 334952 | Warunki postępowania | Stara oprawa.dng
Warunki postępowania
<p> Wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku B na parterze Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk<br></p><p> Zakres prac: <br></p><p>- wymiana starych opraw natynkowych w stosunku 1:1 z źródłami światła wykonanymi jako lampy wyładowcze na nowe oprawy ze źródłami w technologii LED</p><p>- dobranie opraw tak aby spełniały warunki dla danych pomieszczeń i środowiska pracy zgodnie z obowiązującymi normami.</p><p>Wykaz pomieszczeń:<br></p><p>-&nbsp; 3 pomieszczenia biurowe x 4 oprawy 600x600 mm montaż natynkowy - praca biurowa przy komputerze<br></p><p>-&nbsp; 1 pomieszczenie biurowe x 6 oprawy 600x600 mm montaż natynkowy - praca biurowa przy komputerze<br></p><p>- korytarz x 6 opraw 600x300 mm montaż natynkowy<br></p><p>- wykonanie dokumentacji powykonawczej z pomiarami natężenia oświetlenia w pomieszczeniu lub na stanowisku pracy dla potrzeb BHP<br></p><p>Wymagania<br></p><p>- barwa światła 4000 K</p><p>- Dyfuzor - równomiernie rozpraszający światło, mleczny</p><p>- termin wykonania: 30 dni od otrzymania zlecenia</p><p>- gwarancja: 48 mies. na oprawy i wykonane prace instalacyjne</p><p>- czas reakcji na zgłoszenie awarii 24h</p><p>- czas wymiany "uszkodzonej" lampy w ramach zgłoszenia awarii - 7 dni roboczych.</p><p><br></p>